| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) (Питьевая вода) |
| --- |
| ООО "Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства" Водоснабжение |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вид регулируемой деятельности | x | Оказание услуг в сфере водоснабжения |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 19894 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 19541,72 |
| 3.1 | Покупная вода, в том числе: | тыс.руб. | 3 816 |
| 3.1.1 | технического качества | тыс.руб. | 3 816 |
| 3.1.2 | питьевого качества | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.1.3 | покупка потерь | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 1087,25 |
| 3.2.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч | руб. | 3,243 |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс.кВт*ч | 335,2 |
| 3.3 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе: | тыс.руб. | 397,6 |
| 3.3.1 | Справочно: количество использованного реагента, в том числе: | тонн | 28,35 |
| 3.3.1.1 | хлора (всех видов) | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.2 | алюминия сульфата | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.3 | гипохлорита натрия | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.4 | гипохлорита кальция | тонн | 0,4800 |
| 3.3.1.5 | аммиака | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.6 | активированного угля | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.7 | коагулянтов и флокулянтов | тонн | 8,87 |
| 3.3.1.8 | прочих | тонн | 19 |
| 3.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 1 393,0 |
| 3.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 420,7 |
| 3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 8,24 |
| 3.7 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 2,83 |
| 3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 4859,5 |
| 3.8.1 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 2469 |
| 3.8.2 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 745,64 |
| 3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 3280 |
| 3.9.1 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 2 405,6 |
| 3.9.2 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 726,5 |
| 3.10 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в том числе: | тыс.руб. | 2182 |
| 3.10.1 | Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.10.2 | Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 2182 |
| 3.11 | Расходы на техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе: | тыс.руб. | 1423 |
| 3.11.1 | заработная плата ремонтного персонала | тыс.руб. | 719,1 |
| 3.11.2 | среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | тыс.руб. | 14981 |
| 3.11.3 | численность ремонтного персонала на конец отчетного периода | чел. | 4 |
| 3.11.4 | отчисления на соц. Нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс.руб. | 217,17 |
| 3.12 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.13 | Расходы на проведение е АВР | тыс.руб. | 671,6 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | 352,28 |
| 5 | Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 0,00 |
| 5.1 | чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы холодного водоснабжения | тыс.руб. | 0,00 |
| 6 | Поднято воды, в том числе: | тыс.куб.м | 0,0000 |
| 6.1 | из подземных водоисточников | тыс.куб.м | 0,0000 |
| 6.2 | из поверхностных водоисточников | тыс.куб.м | 0,0000 |
| 7 | Получено воды со стороны, в том числе: | тыс.куб.м | 630,0000 |
| 7.1 | технического качества | тыс.куб.м | 630,0000 |
| 7.2 | питьевого качества | тыс.куб.м | 0,0000 |
| 8 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.куб. м | 620,0000 |
| 9 | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс.куб.м | 570,0000 |
| 9.1 | по приборам учета | тыс.куб.м | 570,0000 |
| 9.2 | по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс.куб.м | 0,0000 |
| 10 | Потери воды в сетях (от забора воды), в том числе: | % | 13,50 |
| 10.1 | нормативные | % | 13,50 |
| 10.2 | фактические (разница между забором и реализацией) | % | 13,50 |
| 11 | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 75 |
| 12 | Количество скважин | ед. | 0 |
| 13 | Количество подкачивающих насосных станций | ед. | 1 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | чел. | 38 |
| 15 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть, в том числе: | кВт·ч/куб.м | 0,588 |
| 15.1 | забор воды | кВт·ч/куб.м | 0,0000 |
| 15.2 | очистка | кВт·ч/куб.м | 0,588 |
| 15.3 | транспортировка | кВт·ч/куб.м | 0,0000 |
| 16 | Расход воды на собственные нужды | тыс.куб.м | 0,1000 |
| 16.1 | в том числе хозяйственно-бытовые | тыс.куб.м | 0,1000 |
| 17 | Показатели использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | x | x |
| 18 | Комментарии |  | нет |

Водоотведение и очистка сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вид регулируемой деятельности | x | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 17296 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включающей: | тыс.руб. | 17071 |
| 3.1 | Расходы на оплату услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 2800 |
| 3.2.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч | руб. | 3,447 |
| 3.2.2 | объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 812,2 |
| 3.3 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 60,9 |
| 3.3.1 | Справочно: количество использованного реагента, в том числе: | тонн | 1,00 |
| 3.3.1.1 | хлора (всех видов) | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.2 | алюминия сульфата | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.3 | гипохлорита натрия | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.4 | гипохлорита кальция | тонн | 1,00 |
| 3.3.1.5 | аммиака | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.6 | активированного угля | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.7 | коагулянтов и флокулянтов | тонн | 0,0000 |
| 3.3.1.8 | прочих | тонн | 0,0000 |
| 3.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 3455,7 |
| 3.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 1043,3 |
| 3.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 52,8 |
| 3.7 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 2,8 |
| 3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс.руб. | 4913 |
| 3.8.1 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 2098,7 |
| 3.8.2 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 633,8 |
| 3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс.руб. | 2720 |
| 3.9.1 | расходы на оплату труда | тыс.руб. | 1994,8 |
| 3.9.2 | отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 602,43 |
| 3.10 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, в том числе: | тыс.руб. | 500 |
| 3.10.1 | Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 0,000 |
| 3.10.2 | Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 500 |
| 3.11 | Расходы на техническое обслуживание основных производственных средств, в том числе: | тыс.руб. | 1422,5 |
| 3.11.1 | заработная плата ремонтного персонала | тыс.руб. | 719,1 |
| 3.11.2 | среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | тыс.руб. | 13316 |
| 3.11.3 | численность ремонтного персонала на конец отчетного периода | чел. | 4,5 |
| 3.11.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс.руб. | 217,17 |
| 3.12 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс.руб. | 0,00 |
| 3.13 | Расходы на проведение АВР | тыс.руб. | 100,00 |
| 3.14 | Плата за предельно допустимые выбросы(сбросы) загрязняющих веществ | тыс.руб. | 425,1 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | 225 |
| 5 | Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | 0,000 |
| 5.1 | в том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы водоотведения и (или) объектов по очистке сточных вод | тыс.руб. | 0,00 |
| 6 | Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг | тыс.куб.м | 470,0000 |
| 7 | Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод | тыс.куб.м | 0,0000 |
| 8 | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс.куб.м | 470,0000 |
| 9 | Протяженность самотечных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 25,90 |
| 10 | Протяженность напорных канализационных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 31,80 |
| 11 | Количество насосных станций | ед. | 5 |
| 12 | Количество очистных сооружений | ед. | 1 |
| 13 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 45 |
| 14 | Комментарии |  | нет |

| Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения* |
| --- |
| ООО "Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства" |
| № п/п | Наименование показателя | За 1 кв. 2016г. |
| А | 1 | 2 |
| 1 | Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт. | 0 |
| 2 | Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт. | 0 |
| 3 | Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт. | 0 |
| 4 | Причины отказа в подключении |  |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала, тыс.куб.м/сутки | 18,00 |

| Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения* |
| --- |
| ООО "Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства" |
| № п/п | Наименование показателя | За 1 кв. 2016г. |
| А | 1 | 2 |
| 1 | Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт. | 0 |
| 2 | Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт. | 0 |
| 3 | Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт. | 0 |
| 4 | Причины отказа в подключении |  |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы холодного водоотведения в течение квартала, тыс.куб.м/сутки | 23,00 |

| Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения* |
| --- |
| ООО "Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства" |
| № п/п | Наименование показателя | II квартал 2016г. |
| А | 1 | 2 |
| 1 | Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт. | 4 |
| 2 | Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт. | 4 |
| 3 | Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт. | 0 |
| 4 | Причины отказа в подключении |  |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала, тыс.куб.м/сутки | 18,00 |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения* |
| ООО "Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства" |
| № п/п | Наименование показателя | II квартал 2016г. |
| А | 1 | 2 |
| 1 | Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения в течение квартала, шт. | 1 |
| 2 | Количество исполненных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения в течение квартала, шт. | 1 |
| 3 | Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт. | 0 |
| 4 | Причины отказа в подключении |  |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы холодного водоотведения в течение квартала, тыс.куб.м/сутки | 23,00 |

| Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения |
| --- |
| ООО "Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства" |
| № п/п | Наименование показателя | III квартал 2016г. |
| А | 1 | 2 |
| 1 | Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт. | 2 |
| 2 | Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт. | 2 |
| 3 | Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт. | 0 |
| 4 | Причины отказа в подключении |  |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала, тыс.куб.м/сутки | 18,00 |
| Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения |
| ООО "Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства" |
| № п/п | Наименование показателя | III квартал 2016г. |
| А | 1 | 2 |
| 1 | Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения в течение квартала, шт. | 0 |
| 2 | Количество исполненных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения в течение квартала, шт. | 0 |
| 3 | Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт. | 0 |
| 4 | Причины отказа в подключении |  |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы холодного водоотведения в течение квартала, тыс.куб.м/сутки | 23,00 |

| Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения* |
| --- |
| ООО "Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства" |
| № п/п | Наименование показателя | IV квартал 2016г. |
| А | 1 | 2 |
| 1 | Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт. | 0 |
| 2 | Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт. | 0 |
| 3 | Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт. | 0 |
| 4 | Причины отказа в подключении |  |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала, тыс.куб.м/сутки | 18,00 |

| Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения* |
| --- |
| ООО "Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства" |
| № п/п | Наименование показателя | IV квартал 2016г. |
| А | 1 | 2 |
| 1 | Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения в течение квартала, шт. | 0 |
| 2 | Количество исполненных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения в течение квартала, шт. | 0 |
| 3 | Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт. | 0 |
| 4 | Причины отказа в подключении |  |
| 5 | Резерв мощности централизованной системы холодного водоотведения в течение квартала, тыс.куб.м/сутки | 23,00 |

Водоснабжение

| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | ФАКТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 19 086,00 |
| 1.1 | Оказание услуг в сфере водоснабжения | тыс руб | 19 086,00 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 19 262,00 |
| 2.1 | Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | тыс руб | 3 622,70 |
| 2.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 1 007,50 |
| 2.2.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 3,37 |
| 2.2.2 | Объем приобретения электрической энергии | тыс кВт.ч | 298,7000 |
| 2.3 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 642,60 |
| 2.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 2 826,40 |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 842,30 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 3 333,60 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 1 000,70 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 8,20 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 3,20 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 2 095,80 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 568,00 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 1 279,00 |
| 2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.13 | Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс руб | 0,00 |
| 2.13.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.14 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) | тыс руб | 2 032,00 |
| 2.14.1 | Расходы на техническое обслуживание | тыс руб | 1 825,90 |
| 2.14.2 | Расходы на проведение АВР | тыс руб | 206,10 |
| 3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | 0,00 |
| 3.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс руб | 0,00 |
| 4 | Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки | тыс руб | 0,00 |
| 4.1 | За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс руб | 0,00 |
| 4.2 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 |
| 5 | Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | -176,00 |
| 6 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему** | x | нет |
| 7 | Объем поднятой воды | тыс м3 | 0,00 |
| 8 | Объем покупной воды | тыс м3 | 601,0000 |
| 9 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс м3 | 584,0000 |
| 10 | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс м3 | 547,3000 |
| 10.1 | По приборам учета | тыс м3 | 547,3000 |
| 10.2 | Расчетным путем (по нормативам потребления) | тыс м3 | 0,0000 |
| 11 | Потери воды в сетях | % | 6,20 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 36,00 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | тыс кВт.ч/тыс м3 | 0,50 |
| 14 | Расход воды на собственные нужды (процент объема отпуска воды потребителям), в том числе: | % | 2,80 |
| 14.1 | Хозяйственно-бытовые | % | 2,80 |
| 15 | Показатели использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | 10,00 |
| 16 | Комментарии | x | нет |
| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям |
| ООО "Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства" |
| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Факт |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км ** | 0,04 |
| 2 | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 3 |
| 2.1.1 | количество случаев, ед | 3 |
| 2.1.2 | срок действия ограничений, часов | 9 |
| 3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, % | 0,05 |
| 4 | Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 31 141 |
| 4.1 | Мутность | 7 741 |
| 4.2 | Цветность | 7 741 |
| 4.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | 12 427 |
| 4.3.1 | Хлор остаточный связанный | 0 |
| 4.3.2 | Хлор остаточный свободный | 0 |
| 4.4 | Общие колиформные бактерии | 1 616 |
| 4.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 1 616 |
| 5 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 0 |
| 5.1 | Мутность | 0 |
| 5.2 | Цветность | 0 |
| 5.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | 0 |
| 5.3.1 | Хлор остаточный связанный | 0 |
| 5.3.2 | Хлор остаточный свободный | 0 |
| 5.4 | Общие колиформные бактерии | 0 |
| 5.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
| 6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), % | 100,00 |
| 7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней | 3,00 |
| 8 | Комментарии | нет |

Водоотведение и очистка сточных вод

| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) |
| --- |
| ООО "Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства" |
| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | ФАКТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 16 542,00 |
| 1.1 | Выручка от регулируемой деятельности, водоотведение | тыс руб | 16 542,00 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 17 750,00 |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями | тыс руб | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 2 361,60 |
| 2.2.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 3,23 |
| 2.2.2 | Объем приобретаемой электрической энергии | тыс кВт.ч | 731,6000 |
| 2.3 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 0,00 |
| 2.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 4 545,90 |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 1 373,60 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 2 421,80 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 721,10 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 52,80 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 3,20 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 3 547,20 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 899,00 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 491,80 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 0,00 |
| 2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.13 | Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс руб | 0,00 |
| 2.13.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.14 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) | тыс руб | 2 231,00 |
| 2.14.1 | Расходы на проведение АВР | тыс руб | 394,00 |
| 2.14.2 | Расходы на техническое обслуживание основных производственных фондов | тыс руб | 1 826,00 |
| 2.14.3 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | тыс руб | 11,00 |
| 3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | 0,00 |
| 3.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс руб | 0,00 |
| 4 | Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки | тыс руб | 0,00 |
| 4.1 | За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс руб | 0,00 |
| 4.2 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 |
| 5 | Убытки от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | 1 208,00 |
| 6 | Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | -1 208,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему** | x | нет |
| 8 | Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг | тыс м3 | 450,00 |
| 9 | Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод | тыс м3 | 0,0000 |
| 10 | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс м3 | 450,0000 |
| 11 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 43,00 |
| 12 | Комментарии | x | нет |
| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям |
| ООО "Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства" |
| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | ФАКТ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аварийность на канализационных сетях, единиц на километр** | 0,05 |
| 2 | Количество засоров на самотечных сетях, единиц на километр | 3,50 |
| 3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 1 021 |
| 3.1 | Взвешенные вещества | 95 |
| 3.2 | БПК5 | 191 |
| 3.3 | Аммоний-ион | 160 |
| 3.4 | Нитрит-анион | 133 |
| 3.5 | Фосфаты (по Р) | 133 |
| 3.6 | Нефтепродукты | 141 |
| 3.7 | Микробиология | 168 |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 261 |
| 4.1 | Взвешенные вещества | 28 |
| 4.2 | БПК5 | 40 |
| 4.3 | Аммоний-ион | 18 |
| 4.4 | Нитрит-анион | 35 |
| 4.5 | Фосфаты (по Р) | 120 |
| 4.6 | Нефтепродукты | 20 |
| 4.7 | Микробиология | 0 |
| 5 | Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), % | 100,00 |
| 6 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней | 3,00 |
| 7 | Комментарии | нет |

Информация по технической воде

| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) |
| --- |
| ООО "Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства" |
| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 1 112,00 |
| 1.1 | Оказание услуг в сфере водоснабжения | тыс руб | 1 112,00 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 1 047,00 |
| 2.1 | Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | тыс руб | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 65,60 |
| 2.2.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 4,34 |
| 2.2.2 | Объем приобретения электрической энергии | тыс кВт.ч | 15,1200 |
| 2.3 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 0,00 |
| 2.4 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 206,60 |
| 2.5 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 63,40 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 139,50 |
| 2.7 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 41,40 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 83,20 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 22,60 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 197,60 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 37,00 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 90,30 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0,00 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 0,00 |
| 2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.13 | Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс руб | 0,00 |
| 2.13.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.14 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) | тыс руб | 190,10 |
| 2.14.1 | Плата за пользование водным объектом | тыс руб | 28,20 |
| 2.14.2 | Автоматизация | тыс руб | 83,20 |
| 2.14.3 | Аренда земельных участков | тыс руб | 78,70 |
| 3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | 0,00 |
| 3.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс руб | 0,00 |
| 4 | Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки | тыс руб | 0,00 |
| 4.1 | За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс руб | 0,00 |
| 4.2 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0,00 |
| 5 | Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | 65,00 |
| 6 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему** | x | нет |
| 7 | Объем поднятой воды | тыс м3 | 39,10 |
| 8 | Объем покупной воды | тыс м3 | 0,0000 |
| 9 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс м3 | 0,0000 |
| 10 | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс м3 | 39,1000 |
| 10.1 | По приборам учета | тыс м3 | 39,1000 |
| 10.2 | Расчетным путем (по нормативам потребления) | тыс м3 | 0,0000 |
| 11 | Потери воды в сетях | % | 0,00 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 1,00 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | тыс кВт.ч/тыс м3 | 0,39 |
| 14 | Расход воды на собственные нужды (процент объема отпуска воды потребителям), в том числе: | % | 0,00 |
| 14.1 | Хозяйственно-бытовые | % | 0,00 |
| 15 | Показатели использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | 25,00 |
| 16 | Комментарии | x | нет |

| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям |
| --- |
| ООО "Управление Жилищно-Коммунального Хозяйства" |
| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км ** | 0,00 |
| 2 | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 0 |
| 2.1.1 | количество случаев, ед | 0 |
| 2.1.2 | срок действия ограничений, часов | 0 |
| 3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, % | 0,00 |
| 4 | Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 0 |
| 4.1 | Мутность | 0 |
| 4.2 | Цветность | 0 |
| 4.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | 0 |
| 4.3.1 | Хлор остаточный связанный | 0 |
| 4.3.2 | Хлор остаточный свободный | 0 |
| 4.4 | Общие колиформные бактерии | 0 |
| 4.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
| 5 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 0 |
| 5.1 | Мутность | 0 |
| 5.2 | Цветность | 0 |
| 5.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | 0 |
| 5.3.1 | Хлор остаточный связанный | 0 |
| 5.3.2 | Хлор остаточный свободный | 0 |
| 5.4 | Общие колиформные бактерии | 0 |
| 5.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
| 6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), % | 100,00 |
| 7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней | 2,00 |
| 8 | Комментарии | нет |