Информация о содержании и периодичности работ (услуг) управляющей компании

ООО «Управление  жилищно-коммунального хозяйства"

на 2018 год

| Описание работ ,услуг | Периодичность выполнения | Результат | Гарантийный срок | Конструктивные особенности, степень физического износа и технического состояния общего имущества МКД, определяющие выбор конкретных услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание домохозяйства |  |  |  |  |
| Уборка мест общего пользования |  |  |  |  |
| - влажное подметание лестничных клеток, маршей, площадки перед входом в подъезд | - 5 раз в неделю | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие мест общего пользования |
| - мытьё лестничных площадок и маршей, площадок перед входом в подъезд | - 1 раз в 2 недели | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие мест общего пользования |
| - мытьё окон, стен, отопительных приборов | – 2 раза в год | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие общего имущества |
| - влажная протирка подоконников, оконных переплётов, перил, почтовых ящиков, эл/щитков, удаление паутины с потолков | – 1 раз в месяц | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие общего имущества |
| Обслуживание мусоропровода |  |  |  |  |
| - удаление мусора из мусороприемных камер, влажное подметание пола мусороприемных камер, переноска и выгрузка бытового мусора в машины | - 6 раз в неделю | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие мусоропровода |
| - уборка и дезинфекция загрузочных клапанов | - 3 раза в неделю | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие мусоропровода |
| -мытье и дезинфекция мусороприемных камер | 1 раз в месяц (в теплое время) | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие мусоропровода |
| -мойка и дезинфекция сменных мусоросборников | - 2 раза в месяц | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие мусоропровода |
| - устранение засоров ствола | - по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие мусоропровода |
| Лифтерное обслуживание лифтового хозяйства |  |  |  |  |
| -лифтерное обслуживание работы пассажирских лифтов | -круглосуточно | обеспечение комфортных условий проживания граждан | в соответствии с регламентом | оборудован лифтами |
| -диспетчерское обслуживание работы пассажирских лифтов | -круглосуточно | обеспечение комфортных условий проживания граждан | в соответствии с регламентом | оборудован лифтами |
| Вывоз и утилизация мусора |  |  |  |  |
| - вывоз бытового мусора | - 6 раз в неделю/по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | централизованная организация вывоза бытового мусора |
| - вывоз крупногабаритного мусора | по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | централизованная организация вывоза крупногабаритного мусора |
| зимний период |  |  |  |  |
| - подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | - 1-2 раза в сутки в дни снегопада | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие придомовой территории |
| - посыпка территорий песком | - 1 раз в сутки в дни гололеда и по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие придомовой территории |
| - очистка тротуаров от снега наносного происхождения | - 5 раз за сезон и по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие придомовой территории |
| - очистка козырьков от уплотненного снега | - 12 раз за сезон | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие общего имущества |
| - очистка отмосток от уплотненного снега | - по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие придомовой территории |
| - очистка тротуаров от уплотненного снега, наледи и льда | -1 раз в 3 суток | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие придомовой территории |
| - очистка урн от мусора | -1 раз в 3 суток | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие общего имущества |
| летний период |  |  |  |  |
| - подметание тротуаров и проездов | - по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие придомовой территории |
| - подметание отмосток | - по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие придомовой территории |
| - подметание козырьков при подъездах | - по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие общего имущества |
| - очистка урн от мусора | - по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие общего имущества |
| - уборка газонов от мусора | - по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие придомовой территории |
| - вырезка поросли у деревьев и кустов | - 3 раза за сезон | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие придомовой территории |
| - выкашивание газонов газонокосилкой | - 2 раза за сезон по установленному графику и по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие придомовой территории |
| - дезинсекция и дератизация | - по установленному графику и при необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие общего имущества |
| - завоз песка | - по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие придомовой территории |
| Техническое обслуживание общедомовых коммуникаций, технических устройств и строительных конструкций |  |  |  |  |
| Внутридомовые электрические сети: |  |  |  |  |
| Осмотр, обслуживание вводно-распределительных устройств, электрических сетей, коммутационной арматуры, этажных щитков. Смена электроламп и выключателей в местах общего пользования. Осмотр и проверка электросчётчиков. Проверка заземления ванн. Проверка заземления плит. Замеры сопротивления изоляции. | -осмотр ВРУ –ежемесячно, осмотр сетей электроснабжения 1 раз в год, остальное по графикам или по мере необходимости | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения | не предусмотрен | наличие общедомового эл.оборудования и электросетей |
| Внутридомовые системы водоснабжения , водоотведения и горячего водоснабжения: |  |  |  |  |
| Осмотр внутридомовых систем водоснабжения, канализации и водостока в чердачных и подвальных помещениях Прочистка ливнестоков. Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС. Устранение засоров на стояках. Дезинфекция подвала после затопления. Очистка от наледи канализационных труб на кровле. Очистка подвальных помещений от мусора. Обслуживание общедомовых приборов учета воды. | - осмотр в подвалах – 3-6 раз в месяц, остальное – по графикам или по мере необходимости | бесперебойное функционирование системы выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения | не предусмотрен | наличие общедомовых систем водоснабжения, канализации и водостока |
| Внутридомовые системы отопления: . |  |  |  |  |
| Осмотр внутридомовых систем отопления в чердачных и подвальных помещениях. Промывка и испытание трубопроводов системы центрального отопления. Регулировка температуры теплоносителя. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления. Прочистка грязевиков. | - осмотр в подвалах – 3-6 раз в месяц, остальное – по графикам или по мере необходимости | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения, бесперебойное функционирование системы в отопительный период | 12 месяцев | наличие централизованных систем отопления |
| Общедомовые приборы учета тепловой энергии ГВС и отопления |  |  |  |  |
| Обслуживание и наладка общедомовых приборов учета тепловой энергии (отопление и горячее водоснабжение), снятие показаний приборов учета. Проверка приборов учета ГВС и отопления. Текущий ремонт расходомеров. | - по установленному графику и при необходимости | бесперебойное функционирование приборов | 12 месяцев | наличие общего имущества |
| Общестроительные конструкции |  |  |  |  |
| - весенне-осенний осмотр строительных конструкций жилых домов | - 2 раза в год | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения | 6 месяцев | наличие общедомовых приборов учета |
| - осмотр, проверка тяги, прочистка вентиляционных каналов | - 1 раз в год | обеспечение стабильного функционирования системы вентиляции | 12 месяцев | наличие общего имущества |
| - очистка кровли и чердаков от мусора | - по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | наличие общего имущества |
| - очистка кровли от снега | - по мере необходимости | обеспечение нормального состояния строительных конструкций | не предусмотрен | наличие общего имущества |
| - открытие и закрытие цокольных продухов | – 2 раза в год, | снижение потерь тепла в МКД в зимний период | не предусмотрен | наличие общего имущества |
| - укрепление дверных пружин и доводчиков, оконных и дверных петель, ручек и замков, дверных полотен, форточек, зонтов вентшахт, почтовых ящиков и т.д. | – по мере необходимости и утвержденным графикам | обеспечение нормального состояния строительных конструкций | 12 месяцев | наличие общего имущества |
| Содержание аварийной службы |  |  |  |  |
| - круглосуточное аварийно-диспетчерское обеспечение, локализация аварийных ситуаций в инженерных системах жилых домов | -круглосуточно | обеспечение комфортных условий проживания граждан | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| Инженерное содержание лифтового хозяйства |  |  |  |  |
| -техническое обслуживание лифтов, освидетельствование пассажирских лифтов, экспертиза лифтов, страхование лифтов | -по утвержденным графикам | обеспечение комфортных условий проживания граждан | в соответствии с регламентом | оборудован лифтами \\\ |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |
| Общестроительные конструкции: |  |  |  |  |
| - латочный ремонт кровли, ремонт парапетов, ремонт межпанельных швов, ремонт и окраска фасадов, ремонт линолеумных и плиточных полов и стеновых панелей в местах общего пользования, ремонт лестничных ограждений, ремонт входных дверей, подвальных дверей, дверей мусорокамер, люков выхода на кровлю, ремонт отмосток, ремонт мусоропроводов, ремонт и замена урн, ремонт придомовых площадок, ремонт элементов благоустройства, малых архитектурных форм | - в соответствии с производственной программой | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения | 12 месяцев | наличие общего имущества |
| Инженерные сети и системы: |  |  |  |  |
| - текущий ремонт вводно-распределительных устройств, электрических сетей, коммутационной аппаратуры и фотореле - текущий ремонт стояков, подвальных лежаков и выпусков системы хоз-бытовой канализации (в т.ч. – замена отдельных участков) - текущий ремонт вводов, узлов учета , разводки и стояков систем холодного и горячего водоснабжения (в т.ч. – замена отдельных участков), - текущий ремонт вводов, тепловых узлов, разводки, стояков и нагревательных приборов системы отопления (в т.ч. – замена отдельных участков трубопроводов - текущий ремонт системы водостока, -текущий ремонт оборудования и технических помещений пассажирских лифтов | - в соответствии с производственной программой | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения | 12 месяцев | наличие общедомовых систем |
| Техническое обслуживание и ремонт запирающего кодового устройства входной двери подъезда | – по графику и по мере необходимости | обеспечение комфортных условий проживания граждан | 1 месяц | оборудован кодовыми замками |
| Техническое обслуживание и ремонт запирающего кодового устройства входной двери подъезда, оборудованного домофонной связью | – по графику и по мере необходимости | обеспечение комфортных условий проживания граждан | 1 месяц | оборудован домофонной связью |