Перечень  работ,  услуг  по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения с 01 июля 2019 года

| №№ п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 4. |
|  | Работы и услуги по содержанию общего имущества |  |
| 1. | Осмотры общего имущества, проводимые с целью выявления нарушений (повреждений, неисправностей) в состоянии общего имущества и выработки мер по их устранению |  |
| 1.1. | Общие осмотры (проводимые в отношении здания в целом). Работы, выполняемые в отношении: - фундаментов - проверка технического состояния видимых частей, гидроизоляции фундамента и систем водоотвода фундамента, признаков неравномерных осадок фундамента и пр. - надлежащего содержания лестниц МКД - выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами - проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений, проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Работы, выполняемые для надлежащего содержания: - стен многоквартирных домов - выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, пр., - перегородок в МКД - выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД - выявление нарушений условий эксплуатации, прогибов, трещин и колебаний. Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и пр. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД - проверка кровли на отсутствие протечек, проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке и пр. Работы выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов - выявление нарушений отделки фасадов, контроль состояния и работоспособности подсветки, входов в подъезды, выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов метал. ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. Контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами, плотности притворов входной двери, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода двери и пр. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов - проверка состояния внутренней отделки. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу МКД - проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имущества в МКД.. | 2 раза в год (весной и осенью до начала отопительного периода) |
| 1.2. | Частичные осмотры (проводимые в отношении отдельных элементов общего имущества). Осмотр внутридомовых систем водоснабжения, канализации и водостока в чердачных и подвальных помещениях - контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации и водоснабжения. Осмотр системы водопровода, канализации, горячего водоснабжения и отопления в квартирах - проверка исправности водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры, санитарно-технических приборов. Проверка состояния креплений на магистральных водопроводах, раструбов канализационных труб, сифонов. Осмотр квартир с целью контроля работы оборудования, правильной эксплуатации помещений, предупредительного ремонта, консультация жителей по правильному пользованию внутридомовым оборудованием. Осмотр внутридомовых систем отопления в чердачных и подвальных помещениях - проверка состояния регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода. Осмотр электросети, арматуры электрооборудования на лестничных клетках - проверка состояния линий электрических сетей и арматуры. Осмотр линий эл.сетей, арматуры оборудования подвалов - проверка состояния линий электрических сетей и арматуры. Осмотр линий электрических сетей к лифтам Осмотр и проверка РУ-0,4кВ в электрощитовых Осмотр системы мусороудаления - осмотр всех элементов мусоропровода, устранение мелких неисправностей. | 2 раза в год |
| 2. | Техническое обслуживание многоквартирного дома |  |
| 2.1. | Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения МКД. Ликвидация воздушных пробок в системах ГВС и отопления. Промывка трубопроводов системы отопления. Регулировка температуры теплоносителя. Прочистка грязевиков и ливнестоков. ХОВ. Уборка подвальных помещений от мусора. Пробивка вытяжной части канализационных труб на кровле. Регулировка запорной арматуры (вентили) без снятия с места. Ревизия запорной арматуры (задвижки). Подчеканка раструбов канализационных труб. Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ. | в течение года в соответствии с планом мероприятий и (или) внеочередном порядке |
| 2.2. | Техническое обслуживание сетей электроснабжения МКД. Замена перегоревших ламп накаливания и светодиодных ламп. Проверка заземления плит. Проверка заземления ванн. Ревизия РП (РУ-0,4кВ) в электрощитовых. Уборка этажных электрощитовых. | в течение года в соответствии с планом мероприятий и (или) внеочередном порядке |
| 2.3. | Техническое обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии ГВС и отопления МКД Техническое обслуживание общедомовых приборов учета воды ХВС. Техническое обслуживание приборов учета ГВС и отопления. Поверка термопреобразователя сопротивления системы ГВС, отопления. Поверка расходомера системы ГВС, отопления. Техническое обслуживание приборов учета в РУ-04кВ. Абонентское сопровождение ПАК Матрикс, счетчики э/э, счетчики тепловой энергии | в течение года в соответствии с графиком |
| 2.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. Очистка кровли от скопления снега и наледи | в течение года в соответствии с планом мероприятий и (или) внеочередном порядке |
| 2.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления МКД. Проверка тяги в вентканалах. Прочистка вентканалов. | в течение года в соответствии с планом мероприя-тий и (или) внеочередном порядке |
| 2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов в МКД. Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонта лифта. Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта. Страхование лифта. | в течение года в соответствии с планом мероприятий и (или) внеочередном порядке |
| 3.0. | Обеспечение локализации и ликвидации аварийных ситуаций в МКД. Аварийно – диспетчерское обслуживание | непрерывно в течение года |
| 4.0. | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества в МКД. |  |
| 4.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД. Влажное подметание лестничных площадок и маршей Мытье лестничных площадок и маршей. Уборка крыльца и входного тамбура (мытье) Мытье окон, обметание пыли и паутины с потолка. Влажная протирка стен и дверей, почтовых ящиков, эл. щитков. Влажная протирка отопительных приборов | 5 раз в неделю 2 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в год 1 раз в год 2 раза в год |
| 4.2. | Работы по дератизации и дезинсекции Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | по графику в течение года |
| 4.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов МКД. Открывание шибера, заполнение емкостей мусором (выбивание), перемещение емкостей, установление пустых емкостей, закрывание шибера, влажное подметание и уборка оставшегося в мусорокамере мусора Уборка и дезинфекция загрузочных клапанов мусоропровода. Мытье мусороприемных камер. Мойка сменных мусоросборников (бачков). Прочистка мусоропровода. | 6 раз в неделю 3 раза в неделю 1 раз в месяц (в теплое время) 2 раза в месяц по мере необходимости |
| 4.4. | Работы по содержанию придомовой территории |  |
| 4.4.1. | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года. Очистка территории от уплотненного снега (тротуары) Очистка территории от уплотненного снега (отмостки) Очистка придомовой от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова). Очистка придомовой территории от наледи и льда. Уборка крыльца, очистка урн от мусора, установленных возле подъездов. Посыпка территории песком. | 10 раз за сезон 1 раз за сезон 2 раза в неделю или по мере необходимости по мере необх-ти 1 раз в неделю по мере необх-ти |
| 4.4.2. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года. Подметание и уборка придомовой территории. Подметание и уборка придомовой территории (отмостки). Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов. Уборка газонов (от случайного мусора). Уборка газонов сильной засоренности Уборка детских и хоз. площадок от случайного мусора. Выкашивание газонов. Уборка приямков Сбор опавших листьев и сухой травы | ежедневно 1 раз в неделю ежедневно 1 раз в 2 суток 2 раза за сезон ежедневно 2 раза за сезон 1 раз в неделю 2 раза в год |
| 4.4.3. | Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов |  |
| 4.4.4. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | по графику |
| 5. | Управление многоквартирным домом. | в течение года |
| 5.1. | Услуги по управлению многоквартирным домом Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом, а также их актуализация и восстановление (при необходимости). Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД. Подготовка предложений по вопросам содержания общего имущества в МКД, расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, организация рассмотрения общим собранием собственников помещений вопросов, связанных с управлением МКД. Организация оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества. Организация предоставления коммунальных услуг. | в течение года |
| 5.2. | Услуги по организации расчетно-кассового обслуживания. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества и коммунальные услуги, в т.ч.: начисление платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги, оформление платежных документов, ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Осуществление функций, связанных с регистрационным учетом граждан. | в течение года |
| 6. | Текущий ремонт общего имущества, в том числе мелкотекущий ремонт |  |
|  | Общестроительные конструкции: латочный ремонт кровли, устранение местных деформаций плит покрытий, парапетов, ремонт межпанельных швов отдельными местами, ремонт и окраска фасадов отдельными местами, замена, восстановление линолеумных и плиточных полов отдельными участками, восстановление отделки стен, потолков отдельными участками в подъездах, технических помещениях и др. вспомогательных помещениях, восстановление или замена отдельных элементов лестничных ограждений, смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений оконных и дверных блоков, устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток, входов в подвальные помещения, промывка ствола мусоропровода, восстановление крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств, ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, ремонт и замена урн, восстановление и ремонт отдельных элементов малых архитектурных форм | в соответствии с производственной программой |
|  | Инженерные сети и системы: Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних систем водопровода, канализации и горячего водоснабжения. Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения МКД за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит. Измерения и испытания электрооборудования. Замена водосточных труб отдельными участками. | в соответствии с производственной программой |
|  | Лифтовое хозяйство: Замена и восстановление элементов и частей элементов пассажирских лифтов, выполняемых специализированными организациями. | в соответствии с производственной программой |