Утверждаю

Директор ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

______________Коновалов В.В.

29.08.2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Для выполнения работ по Адресной программе замены и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы, в жилых домах находящихся в управлении ООО «УЖКХ» г. Агидель

Многоквартирные  жилые дома  по адресу:

Академика Курчатова, 3Б; Первых строителей, 5.

г. Агидель, 2012 г.

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Настоящая документация об открытом конкурсе (далее по тексту – конкурсная документация) подготовлена в соответствии с методическими рекомендациями по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы в многоквартирных жилых домах,  согласно постановления Правительства Республики Башкортостан № 305 от 01.09.2011 года, постановления  главы администрации городского округа город Агидель  Республики Башкортостан № 612 от 29.08.2012 года.

| Пункт 1 | Сведения о заказчике |
| --- | --- |
| Наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Почтовый адрес: | 452920, РБ, г. Агидель, ул. Цветочный бульвар, 4А |
| Место нахождения: |  |
| Телефон/факс: | (34731) 27-5-11, 28-3-62 |
| Адрес интернет-сайта: | adm-agidel.info, www.ugkh-agidel.ru |
| Адрес электронной почты: | ugkh-agidel@mail.ru |
| Контактное лицо (должность): | Нигматзянова Римма Фатихьяновна (юрисконсульт) |
| Пункт 2 | Сведения об организаторе конкурса |
| Наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Почтовый адрес, место нахождения: | 452920, РБ, г. Агидель, ул. Цветочный бульвар, 4А |
| Телефон/факс: | (34731) 27-5-11, 28-3-62 |
| Адрес интернет-сайта: | www.adm-agidel.info , www.ugkh-agidel.ru |
| Адрес электронной почты: | ugkh-agidel@mail.ru |
| Контактное лицо, должность | Нигматзянова Римма Фатихьяновна (юрисконсульт) |
| Пункт 3 | Форма торгов, предмет конкурса, объем выполняемых работ |
| Форма торгов: | Открытый конкурс |
| Предмет конкурса: | Право заключение договора подряда на выполнение работ по Адресной программе замены и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы, в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| Объем выполняемых работ: | Указано в разделе II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей конкурсной документации |
| Пункт 4 | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ |
| Место выполнения работ: | Многоквартирные жилые дома по адресам: Академика Курчатова, 3Б; Первых строителей, 5 |
| Условия выполнения работ: | в соответствии с техническим заданием и условиями исполнения договора. Работы должны производиться согласно утвержденных и действующих строительных норм и правил, стандартов и технических условий. |
| Срок (период) выполнения работ: | с момента заключения контракта до 25.12.2012г. (в соответствии с техническим заданием документации об открытом конкурсе) |
| Пункт 5 | Источник финансирования заказа, порядок формирования цены контракта (цены лота) |
| Источник финансирования заказа: | Бюджет Республики Башкортостан, бюджет городского округа город Агидель Республики Башкортостан, средства собственников помещений в многоквартирных домах |
| Порядок формирования цены договора: | цена должна быть указана с учетом уплаты налогов и других обязательных платежей, всех затрат и расходов, связанных с надлежащим исполнением договора |
| Пункт 6 | Начальная (максимальная) цена договора |
| Начальная (максимальная) цена договора: | Наименование работ Началь-ная цена, руб. Выполнение работ по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы: Обследование строительных конструкций шахты и машинного помещения лифта, разработка проектно-сметной документации на замену лифтов (в соответствии с техническим заданием), проведение экспертизы промышленной безопасности, поставка лифтового оборудования на площадку монтажа (в соответствии с проектно-сметной документацией и техническим заданием), демонтаж существующих лифтов, монтаж оборудования новых лифтов и диспетчерской связи, выполнение отделочных работ в шахте и машинном помещении, выполнение электро-монтажных работ в шахте лифта и машинном помещении, выполнение пусконаладочных работ, проведение приемо-сдаточных испытаний смонтированных лифтов, проведение полного технического освидетельствования с регистрацией декларации о соответствии в органе по сертификации по адресам: Академика Курчатова, 3Б – 2 лифта; Первых строителей, 5 – 2 лифта 6403776 |
| Пункт 7 | Форма, сроки и порядок оплаты |
| Форма оплаты: | безналичный расчет |
| Сроки и порядок оплаты: | аванс на закупку оборудования, промежуточный расчет после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), при предъявлении счета и счета-фактуры на оплату, окончательный расчет после подписания акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного жилого дома, не позднее 25.12.2012года. |
| Пункт 8 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем (подрядчиком) |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем (подрядчиком): | российский рубль |
| Пункт 9 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта: | не применяется |
| Пункт 10 | Требования к участникам конкурса |
| В настоящем конкурсе, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям: 1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами; 3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; 4. применяемая система контроля качества за выполняемыми предприятием работами должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ISO–9001-2008. В конкурсной документации представляется копия действующего сертификата. 5. участник конкурса должен иметь заключение о прохождении аттестации рабочих мест по условиям труда. 6. если подрядная организация дает уступку по цене договора на 10% и более %, то подрядная организация должна предоставить обоснование данной уступки. 7. в случае наличия опыта работы за 2011 год (успешно установленных комплектов лифтового оборудования, включая монтажные, проектные, электромонтажные, общестроительные работы), участник конкурса подтверждает его документально в соответствии с пп.15.1.14. |
| Пункт 11 | Место, дата и время окончания срока подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе |
| Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: | ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 452920 РБ г. Агидель, ул. Цветочный бульвар, 4А. |
| Сроки подачи заявок на участие в конкурсе: | С 04.09.2012 г. до 10:00 05.10.2012г. (время уфимское) |
| Внесение изменений в конкурсную документацию: | Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за 5 дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов. |
| Заявки на участие в конкурсе подаются в рабочие дни с 08:30 до 17:30 часов (обед с 13:00 до 14:00 часов) время уфимское. Срок подачи заявок 30 дней. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению. |
| Пункт 12 | Место, дата и время вскрытия конвертов |
| Вскрытие конвертов на участие в открытом конкурсе состоится по адресу: | ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 452920 РБ г. Агидель, ул. Цветочный бульвар, 4А. |
| Дата вскрытия конвертов: | В 10.00 часов 05.10.2012 года (время уфимское). На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью. Регистрация участников конкурса начинается за 30 (тридцать) минут до начала времени проведения конкурса. |
| Пункт 13 | Место, дата и время рассмотрения заявок: |
| Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе состоится по адресу: | ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 452920 РБ г. Агидель, ул. Цветочный бульвар, 4А. |
| Дата рассмотрения заявок: | с 10.00 часов 08.10.2012 года (время уфимское). |
| Пункт 14 | Место, дата и время оглашения итогов конкурса: |
| Подведение итогов конкурса на участие в открытом конкурсе состоится по адресу: | ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 452920 РБ г. Агидель, ул. Цветочный бульвар, 4А. |
| Дата оглашение итогов конкурса: | В 10.00 часов 08.10.2012 года (время уфимское). На процедуру оглашения итогов конкурса приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет- сайте www.adm-agidel.info ,www.ugkh-agidel.ru в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов. |
| Пункт 15 | Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе. |
| 15.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению № 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 15.1.1. Опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению № 2 к настоящей конкурсной документации; 15.1.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника, по форме согласно приложению № 3 к настоящей конкурсной документации; 15.1.3. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки; 15.1.4. Данные о составе, квалификации и опыте управленческого, технического персонала и специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ: а) Имеющих высшее образование в строительной отрасли (по форме согласно приложению № 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы); б) Имеющих среднетехническое образование по специальности: «Монтаж подъемно-транспортных машин и оборудования» (по форме согласно приложению № 5 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы); в) Имеющих специальное образование, подтвержденное удостоверением по профессии: «Монтажник (электромеханик) подъемно-транспортных машин и оборудования (лифтов)» с допуском к работе в электроустановках до 1000 В (по форме согласно приложению № 6 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и трудовую деятельность на предприятии за предыдущий год); 15.1.5. Нотариально заверенная копия учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей); 15.1.6. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 15.1.7. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 15.1.8. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса; 15.1.9. Оригинал справки из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки; |
| 15.1.10. Копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624) по следующим видам работ: Проектные работы: 2. Работы по подготовке архитектурных решений 3. Работы по подготовке конструктивных решений 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.6. Работы по подготовке проектов внутренней диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений или 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) Монтажные работы Раздел 23.Монтажные работы п.23.2. Монтаж лифтов; Раздел 24. Пусконаладочные работы, п.24.2. Пусконаладочные работы лифтов. Или 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем(генеральным подрядчиком): п.33.3. Жилищно-гражданское строительство. 15.1.11. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624) должно соответствовать предмету конкурса и цене заключенного по его результатам договора. 15.1.12. Копии документов, подтверждающих аттестацию рабочих мест по условиям труда предприятия, сведения об аттестующей организации, заключение государственной экспертизы условий труда о качестве проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 15.1.13. Копии документов, подтверждающих разрешение на применение знака соответствия ISO–9001-2008, сертификата соответствия ISO–9001-2008 на выполнение работ по подготовке проектной документации, строительству, капитальному ремонту объектов капитального строительства, сертификат а соответствия эксперта-аудита внутренних проверок на предприятии на соответствие требованиям ISO 9001-2008 не менее 3-х человек. 15.1.14. Копии документов, подтверждающих требование п.10 пп.8 настоящей конкурсной документации, а именно: 1. копии деклараций о соответствии; 2. копии актов полного технического освидетельствования; 3. копии актов приемки объекта в эксплуатацию; 4. копии актов формы КС-2 и справок формы КС-3; 5. копии договоров. 15.1.15. Участник конкурса должен предоставить оригинал гарантийного письма завода-изготовителя лифтов о возможности, сроках и технических характеристиках предлагаемого к поставке оборудования для подтверждения его соответствия техническому заданию (раздел II) с приложением заверенных заводом-изготовителем копий документов: паспортов, свидетельств, сертификатов( прил. №1 к заявке). |
| 15.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Копии документов должны быть заверены надлежащим образом. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 15.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется. 15.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 11 настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 15.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде. 15.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой. 15.7. Участник, подавший заявку на участие в конкурсе, прилагает копии документов, подтверждающие квалификационный опыт в области замены лифтового оборудования: договор подряда, акт ввода в эксплуатацию, декларацию о соответствии лифта требованиям технического регламента «О безопасности лифтов». |
| Пункт 16 | Требования к заполнению заявки на участие в конкурсе |
| Требования к заполнению заявки на участие в конкурсе: | 1. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). 2. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником должна быть на русском языке. Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны иметь четко читаемый текст. 4. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в конкурсе, не должны допускать двусмысленных толкований (разночтений), должны трактоваться однозначно. |
| Пункт 17 | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе |
| Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе: | 3% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
|  | Лот № 1 |
| Пункт 18 | Реквизиты счета для внесения обеспечения заявки |
| Срок и порядок внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: | Внесение денежных средств на расчетный счет Заказчика (ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства») до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |
| Реквизиты счета для внесения обеспечения заявки: | ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 452920 РБ г. Агидель, ул. Цветочный бульвар, 4А ОГРН 1090264000683, ИНН 0253018658, КПП 025301001, к/с 30101810300000000601, р/с 40702810806240003022 Нефтекамское отделение № 4624 Башкирское отделение № 8598 г. Уфа, БИК 048073601 Образец заполнения платежного поручения: Назначение платежа: Обеспечение заявки 3 % от начальной цены контракта на участие в конкурсе «По привлечению подрядных организаций» лот №______(наименование лота). НДС не облагается. |
| Срок возвращения денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявки: | 1.Участникам, не допущенным к участию в конкурсе - в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок. 2. Победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда. 3.Участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок с дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок; 4. Участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса |
| Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика: | 1. Участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов. 2. Участник, выигравший конкурс, уклонился от подписания договора подряда. |
| Пункт 19 | Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: |
| 1.Отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку. 2.Предоставление участником неполного комплекта документов, установленных настоящей конкурсной документацией, либо документов, оформленных ненадлежащим образом. 3. Несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 10 настоящей конкурсной документации. 4.Превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации. 5.Предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. |
| Пункт 20 | Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся: |
| Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях: | 1. Если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки. 2. Если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок. 3. Если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе. |
| Если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе: | В случае, если к конкурсу допущена только одна конкурсная заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает такому участнику конкурса проект договор подряда. В случае уклонения такого участника от заключения договора обеспечение его заявки удерживается в пользу заказчика и проводится повторный конкурс. |
| Пункт 21 | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе: |
| Критерий оценки конкурсных заявок: | Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим двум критериям: цена договора: максимальное количество баллов – 20; квалификация участника: максимальное количество баллов – 80; Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100. |
| Пункт 22 | Ранжирование заявок по критериям «Цена договора», «Квалификация участника» |
| Ранжирование заявок по критериям «Цена договора»: | Ранжирование заявок по критериям «Цена договора»: - Номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше. - Выставление количества баллов заявкам по критерию «цена договора» в соответствии с таблицами 1. В табл. 1 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки. Таблица №1: Балльная оценка ранжирования заявок по критерию «Цена договора»: Максимальное количество баллов Результат ранжирования заявок Присваиваемое количество баллов 20 1 20 15 3 10 4 5 5 и более 0 |
| Оценка по критерию «Квалификация участника»: | Оценка по критерию «Квалификация участника» производится по пяти подкритериям: а) Опыт работы (количество успешно установленных* комплектов лифтового оборудования**); б) Наличие квалифицированного управленческого персонала***; в) Наличие квалифицированного технического персонала****; г) Наличие штатных специалистов по работе с подъемно-транспортным оборудованием*****; д) Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние три года. Выставление количества баллов заявкам по критерию «Квалификация участника» в соответствии с таблицей 2. В таблице 2 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия. Если количество штрафных баллов превышает 80, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «Квалификация участника». |
| Оценка по критерию «Квалификация участника»: | Таблица № 2 Наличие штрафных баллов по критериям «Квалификация участника»: Максимальное количеств баллов Подкритерии Показатель подкритерия (ед.) Количество штрафных баллов 80 Опыт работы (количество успешно установленных* комплектов лифтового оборудования**) 70 и более 0 60-70 10 60-60 20 40-60 30 Менее 40 40 Наличие квалифицированного управленческого персонала*** 3 и более с опытом работы более 15 лет 0 2 с опытом работы более 15 лет 10 в остальных случаях 20 Наличие квалифицированного технического персонала**** 2 и более с опытом работы более 15 лет 0 1 с опытом работы более 15 лет 10 В остальных случаях 20 Наличие штатных специалистов по работе с подъемно-транспортным оборудованием ***** более 60 0 40-60 10 40 и менее 20 Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние три года 0 0 1 10 2 и более 20 * Под успешно установленными комплектами лифтового оборудования понимаются комплекты лифтового оборудования, в отношение которых выполнены проектные, монтажные, электромонтажные работы в жилых домов, а также общестроительные работы в лифтовых приямках и машинных отделениях жилых домов. ** Под комплектом лифтового оборудования понимается следующее оборудование: - Кабина лифта; -Лебедка; -Станция управления -Комплект шахтных дверей лифта; -Противовес лифта в сборе с грузами; -Комплект электрооборудования |
|  | *** Под квалифицированным управленческим персоналом понимаются штатные работники, имеющие высшее образование в строительной отрасли и опыт работы по указанной специальности не менее 15 лет. Образование должно быть подтверждено дипломом и удостоверением повышения квалификации, выданным не позднее 5 лет. Опыт работы должен быть подтвержден трудовой книжкой. **** Под квалифицированным техническим персоналом понимаются работники, имеющие среднетехническое образование по специальности: «Монтаж подъемно-транспортных машин и оборудования» и опыт работы по указанной специальности не менее 15 лет. Образование должно быть подтверждено дипломом и удостоверением повышения квалификации, выданном не позднее 5 лет. Опыт работы должен быть подтвержден трудовой книжкой. ***** Под штатными специалистами по работе с подъемно-транспортным оборудованием понимаются работники, имеющие специальное образование, подтвержденное удостоверением по профессии: «Монтажник (электромеханик) подъемно-транспортных машин и оборудования (лифтов)» с допуском к работе в электроустановках до 1000В и находившиеся не менее одного месяца в течение последнего прошедшего календарного года в штате организации-претендента, либо имевшие длившиеся не менее одного месяца договорные отношения с ней, что должно быть подтверждено наличием начислений по Форме «Реестр сведений о доходах физических лиц» за последний прошедший полный календарный год с отметкой налогового органа. |
| Пункт 23 | Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям – выявление победителя конкурса |
| Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: | Номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация участника», затем по критерию «Цена договора» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса. |
| Пункт 24 | Срок подписание договора подряда |
| Срок подписания контракта: | Договор подряда заключается с победителем конкурса в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса. |
| В случаи отказа от заключения договора подряда участником конкурса: | 1. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора, то обеспечение его заявки удерживается в пользу заказчика. В этом случае заказчик заключает договор подряда с участником, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер. 2. Если участник, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора, то обеспечение его заявки также удерживается в пользу заказчика. В этом случае проводится повторный конкурс. |
| Пункт 25 | Гарантийный срок |
| Размер гарантийного срока: | Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем. |

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Утверждаю

Директор ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

______________Коновалов В.В.

29.08.2012 г.

Техническое задание №1

( замена лифтов)

- Проектные работы:

  - Обследование металлоконструкций, сварных соединений, узлов и механизмов шахт лифтов с выдачей Акта и заключения по результатам технического обследования;

при необходимости предусмотреть замену силового электрического кабеля в шахте  лифта;

  - Разработка проектно-сметной документации  на замену лифтов;

  - Экспертиза проекта в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных  производственных объектов» от 21.07.1997 г. с выдачей заключения экспертизы промышленной безопасности;

1.4.   Согласование в Приуральском управлении по экологическому, технологическому и атомному надзору   заключения экспертизы промышленной безопасности ;

  - Количество экземпляров проектной документации не менее 4 экз.

- Демонтаж/монтаж оборудования.

  - Поставка лифтового оборудования на площадку монтажа в г. Агидель,  оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не повреждённым.

Оборудование должно соответствовать действующим в РФ нормативным документам и Техническому регламенту «О безопасности лифтов».

2.2.     Демонтаж, полная утилизация лифтового оборудования;

2.3.     Монтаж нового лифтового оборудования;

3. Строительные и электромонтажные работы:

  - Выполнение отделочных и строительных работ в приямках, шахтах и машинных помещениях лифтов в соответствии с проектно-сметной документацией;

  - Выполнение электромонтажных работ в шахтах и машинных помещениях лифтов в соответствии с проектно-сметной документацией.

  - Замена существующих дверей в машинных помещениях.

  - Замена существующих обрамлений дверных проёмов лифтов.

4.  Пусконаладочные работы.

5.  Диспетчеризация лифтов с выводом сигнала на пульт обслуживающей организации.

7.  Сдача лифтов в эксплуатацию  в соответствие с требованиями Технического регламента «О безопасности лифтов» (Проведение полного технического освидетельствование лифтов с регистрацией деклараций в органе по сертификации).

8.   Общие требования при проведении работ:

  - Соблюдение требований распорядка, санитарной гигиене и требований пожарной безопасности.

  - Вывоз строительного мусора по мере накопления, не реже двух раз в неделю.

Технические характеристики и требования к устанавливаемому оборудованию

| № п/п. | Наименование | Технические данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Лифты пассажирские для жилых зданий |
| 2 | Грузоподъемность | Определяется проектом |
| 3 | Скорость лифтов | Не менее 1 м/сек |
| 4 | Размеры лифтовых шахт, количество остановок, высоты подъёма, высоты последних этажей, глубины приямков | В соответствие с размерами существующих лифтовых шахт |
| 5 | Исполнение оборудования | Вандалозащищенные |
| 6 | Отделка кабин лифтов | Окраска панелей кабины и потолка – металло-порошковое покрытие светлых тонов Пол – линолеум Освещение кабины лифта - стандартное Освещенность на уровне пола кабины - не менее 100 лк. |
| 7 | Отделка дверей кабины лифтов | Металло-порошковое покрытие светлых тонов |
| 8 | Типы дверей кабины | Автоматические |
| 9 | Отделка дверей шахты лифтов | Металло-порошковое не ниже Е 30 |
| 10 | Расположения машинных помещений | Вверху над шахтами |
| 11 | Виды управления | Собирательные по приказам и по вызовам при движении вниз |
| 12 | Станции управления лифтами | Микропроцессорные с повышенными показателями надежности, обеспечением энергосберегающих режимов работ, энергонезависимым ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) включающее в себя сохранять код ошибки в памяти и после выключения питания, улучшенной конструкцией. Реализуемые режимы работы: нормальная работа, управление из машинного помещения 1, управление из машинного помещения 2, ревизия, монтажный, фиктивная погрузка (имитация погрузки), пожарная опасность, Мощность, потребляемая станцией управления лифта при отключённых внешних потребителей – не более 100 Вт. |
| 13 | Вызывная сигнализация и индикация лифтов | стандартная |

Объем работ, требования, установленные к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, указаны в Приложениях №№ 1, 2,  являющихся неотъемлемой частью Технического задания настоящей документации о конкурсе.

Приложение №1 к Техническому заданию

Утверждаю

Директор ООО «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

______________Коновалов В.В.

29.08.2012 г.

Объем работ, требования, установленные к качеству, техническим характеристикам

работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ: 3 года с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Поз.1.1.

График производства работ

Лот № 1 «Выполнение работ по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы» по адресам:

| № п/п | Адрес объекта | График производства работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Начало производства работ | Окончание производства работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Академика Курчатова, 3Б | с момента заключения контракта | до 25.12.2012г. |
| 2 | Первых строителей, 5 | с момента заключения контракта | до 25.12.2012г. |

Поз.1.2.

Начальная (максимальная) цена договора подряда:

| № лота | Наименование работ | Начальная (максимальная) цена договора подряда, руб. |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 | Выполнение работ по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы: Обследование строительных конструкций шахты и машинного помещения лифта, разработка проектно-сметной документации на замену лифтов (в соответствии с техническим заданием), проведение экспертизы промышленной безопасности, поставка лифтового оборудования на площадку монтажа (в соответствии с проектно-сметной документацией и техническим заданием), демонтаж существующих лифтов, монтаж оборудования новых лифтов и диспетчерской связи, выполнение отделочных работ в шахте и машинном помещении, выполнение электро-монтажных работ в шахте лифта и машинном помещении, выполнение пусконаладочных работ, проведение приемо-сдаточных испытаний смонтированных лифтов, проведение полного технического освидетельствования с регистрацией декларации о соответствии в органе по сертификации по адресам: Академика Курчатова, 3Б – 2 лифта; Первых строителей, 5 – 2 лифта | 6403776 |

РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР  ПОДРЯДА ВЫПОЛНЕНИЕ

РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  № ______

г. Агидель                                                                                                  «___» ____________ 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управление жилищно-коммунального хозяйства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Коновалова В.В.,  с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _____________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы:

    - Обследование строительных конструкций шахты и машинного помещения лифта;

    - Разработка проектно-сметной документации на замену лифтов (в соответствии с техническим заданием);

    - Проведение экспертизы промышленной безопасности;

    - Поставка лифтового оборудования на площадку монтажа (в соответствии с проектно-сметной документацией и техническим заданием);

    - Демонтаж существующих лифтов;

    - Монтаж оборудования новых лифтов и диспетчерской связи;

    - Выполнение отделочных работ в шахте и машинном помещении;

    - Выполнение электро-монтажных работ в шахте лифта и машинном помещении;

    - Выполнение пусконаладочных работ;

    - Проведение приемо-сдаточных испытаний смонтированных лифтов;

    - Проведение полного технического освидетельствования с регистрацией декларации о соответствии в органе по сертификации;

(далее - работы) в многоквартирных домах (далее – объекты), расположенных по адресам:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Ценой настоящего договора является объем денежных средств необходимых для выполнения Работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора.

  - Общая стоимость работ по Договору составляет____________________________________  рублей, в том числе НДС_____________________________________________________ рублей. Указанная стоимость работ определена в результате конкурсных процедур, окончательна и изменению не подлежит.

  - Стоимость работ включает в себя стоимость разработки проектно-сметной документации на замену лифтов, проведения экспертизы промышленной безопасности лифтового оборудования, все затраты, связанные со стоимостью доставки, замены (демонтаж старого оборудования и монтаж нового), выполнения отделочных работ в шахте и машинном помещении, выполнение электро-монтажных работ в шахте лифта и машинном помещении, пуско-наладочные работы, полное техническое освидетельствование и получение Декларации о соответствии  согласно Требованиям технического регламента (утв. постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 №782), расходы на страхование, налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие оплате в связи с выполнением Договора, и не может изменяться в ходе его исполнения.

  - Срок выполнения работ  указывается в графике выполнения работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

  - В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

  - Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

  - Основанием для заключения настоящего Договора является ______________________________№ __________ от «___»________20__ г.

  - Поставляемое в целях монтажа лифтовое оборудование, удовлетворяющее технической документации, определяется Спецификацией, которая подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Статья 2.	ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1.	Оплата по Договору осуществляется в несколько этапов:

- авансовый платеж Подрядчику в размере _____ % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора, в сумме _________________________________ рублей  выплачивается в течение __ (__) дней с момента подписания настоящего Договора Сторонами,

- промежуточные платежи на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в течение __ (__) дней с момента подписания Заказчиком указанных документов;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме    КС-3 в течение __ (__) дней с момента подписания Заказчиком указанных документов.

2.2.	Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

2.3. Оплата Работ производится ежемесячно на основании актов о приемке выполненных работ УФ № КС-2 и  справок о стоимости выполненных работ УФ № КС-3.

2.4. В случае наличия возражений по поводу представленных Подрядчиком актов и справок, Заказчик обязан представить данные возражения Подрядчику в письменном виде в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения соответствующего акта и справки от Подрядчика. При непредставлении Заказчиком каких-либо возражений в указанный срок, представленные Подрядчиком акт и справка, считаются подписанными и согласованными, и подлежат оплате.

2.6. Подписанные и согласованные акт КС-2 и справка КС-3 должны быть оплачены не позднее 10 (десяти) банковских дней со дня их подписания и согласования.

Статья 3.	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.	Сроки выполнения Работ определяются Графиком выполнения Работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2.   Дата начала и/или окончания Работ, указанная в Графике выполнения Работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ.

3.3.	Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по замене лифтового оборудования.

Статья 4.	ЗАКАЗЧИК

4.1.	При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

4.1.1.	Передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней со дня подписания Договора Сторонами.

4.1.2.	Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

4.1.3.	Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после замены лифтового оборудования.

4.1.4.	Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в течение 3 (трех) календарных дней с момента предъявления Подрядчиком.

Статья 6.	ПОДРЯДЧИК

6.1.	При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1.	Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в подпункте 6.1.1 Договора.

6.1.2.	Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

5.1.3.	Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и лифтовое оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов и оборудования. Поставляемое лифтовое оборудование должно быть ранее не использованным и иметь характеристики, указанные в техническом задании.

5.1.4.	Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00 часов.                 По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.

5.1.6.	Обеспечить в ходе производства работ по замене лифтового оборудования выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.1.6.	Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ по замене лифтового оборудования, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.7.	Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.8. 	Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по замене лифтового оборудования.

5.1.9.	 При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.1.10.	 Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и технических систем и принять участие в комплексном их опробовании в присутствии представителя Заказчика и эксплуатирующей организации.

5.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе работ.

5.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

5.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

5.1.16. Выполнять Работы лично, либо с привлечением третьих лиц по письменному согласованию с Заказчиком.

5.1.16. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

Статья 6.	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1.	Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.

Полномочным представителем Заказчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

6.2.	Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

6.3.	Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4.	Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

6.4.1.	Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

6.4.2.	Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации.

6.4.3.	Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов).

6.4.4.	Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ.

6.4.6.	Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2.

6.4.6.	Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения работ по замене лифтового оборудования многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

6.6.	В целях выполнения функций, указанных в пункте 7.4 Договора, представитель Заказчика имеет право:

6.6.1.	Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика.

6.6.2.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.6.	Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

6.7.	Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

6.8.	  Все действия во исполнение Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

6.9.   Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

6.12.  С момента  начала работ и до их завершения Подрядчик  ведет журнал производства работ, где фиксирует  все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

6.13.	Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.14. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.16. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных                с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются                  в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

6.16. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ,           в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004  «Организация строительства».

Статья 8.	СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1.	Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 6 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.2.	Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

8.3.	При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.4.	Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.     Работы считаются принятыми Заказчиком через 3 дня после их предъявления Подрядчиком, если Заказчик в течении этого срока не представит мотивированный отказ от принятия работ.

8.6.	С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9.	ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1.	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.	Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

Статья 10.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.	Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.	За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.	Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.4.	Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.6.	Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 11.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по Договору, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

11.2.	В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3.	С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12.	ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Ни одна из Сторон не имеет права отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке.

12.2. Настоящий Договор  может быть расторгнут по соглашению сторон либо по решению Арбитражного суда Республики Башкортостан.

12.3. В случае расторжения настоящего договора, результаты выполненных Работ независимо от степени их завершенности переходят к Заказчику. При этом Заказчик оплачивает Подрядчику все фактически выполненные работы. Подрядчик при расторжении настоящего договора вправе требовать от Заказчика возмещения всех понесенных им обоснованных расходов и убытков.

Статья 13.	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

13.2.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.	В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 14.	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1.__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Статья 16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1.	Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами.

16.2.	В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3.	Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику,                         1 экземпляр - Подрядчику.

16.4.	Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

16.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством.

Статья 16.	 ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1.____________________________________________________________

№ 2.____________________________________________________________

Статья 12.	 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1.	Заказчик: __________________________________________________

Местонахождение:_______________________________________________

Реквизиты:______________________________________________________

12.2.	Подрядчик:_________________________________________________

Местонахождение:_______________________________________________

Реквизиты:______________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик 							   Исполнитель

«_____»____________ 2012г.	                  	                           «_____»___________ 2012 г.

М.П.									    М.П.

Приложение № 1

к Договору  № __

## График производства работ

| № п/п | ЖЭУ | Адрес объекта | Вид работ | Начало | Окончание | Стоимость работ в текущих ценах, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

Заказчик 						         Подрядчик

«_____»____________ 2012г.	                  	                     «_____»___________ 2012 г.

М.П.									          М.П.

Приложение № 2

к Договору  № __

Перечень документации, прилагаемой к акту приемки

законченного капитальным ремонтом объекта по адресу:

________________________________

- Сертификаты, технические паспорта или др. документы, удостоверяющие качество  материалов, конструкций и изделий, применяемых при производстве строительно-монтажных работ.

- Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций и узлов.

- Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования.

- Акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах их прохода через подземную часть наружных стен зданий.

- Журналы производства работ, журнал вводного контроля.

- Акт открытия объекта.

- Паспорт на установку оборудования.

Приложение № 1

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на   выполнение работ по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1.	Участник:

| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |

- Электронный адрес участника _____________________________

- Участник _______________________________________________ 				является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия плательщиком налога на добавленную стоимость.

- Участник ________выданное саморегулируемой организацией

имеет (не имеет)

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года    № 624.

- Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6. Предложение имеет следующие приложения:

6.1.    Качественные характеристики работ и предлагаемого к монтажу оборудования на _______ лист___. (Приложение №1 к заявке на участие в конкурсе)

7.	Подтверждаем соответствие требованиям:

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

8.	Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | Рубли |  |

- Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опыт работы (количество успешно установленных комплектов лифтового оборудования) | шт. |  |
| 2 | Наличие квалифицированного управленческого персонала | человек |  |
|  | - с опытом работы более 15 лет |  |  |
|  | - с опытом работы менее 15 лет |  |  |
| 3 | Наличие квалифицированного технического персонала | человек |  |
|  | - с опытом работы более 15 лет |  |  |
|  | - с опытом работы менее 15 лет |  |  |
| 4 | Наличие штатных специалистов по работе с подъемно-транспортным оборудованием | человек |  |
| 5 | Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние три года | Шт. |  |

#### Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________________________________________рублей,   _______________________________________________________________

#### (дата, номер платежного поручения)

#### Обеспечение заявки просим возвратить на счет _____________________    (указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

#### Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

__________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

#### документы, предусмотренные пунктом 15.1  конкурсной документации.

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение № 1 к заявке на участие в конкурсе Заказчику

Предложения о качественных характеристиках работ, материалов, оборудования

для участия в конкурсе на выполнение работ по замене и модернизации лифтов, отслуживших нормативный срок службы

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения контракта с ________________________________________ на выполнение работ по замене и     модернизации лифтов, отслуживших нормативный срок службы      , в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект Контракта на выполнение вышеуказанного заказа, техническую часть, мы

________________________________________________________________________________

(полное наименование организации Участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать Контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями технического задания(Раздел  II  конкурсной документации) и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Требования конкурсной документации | Предложения Участника конкурса |
| --- | --- | --- | --- |

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации, влияющими на стоимость выполнения работ.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

Примечание:

Участник, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, прикладывает документы, характеризующие качество предлагаемых к выполнению работ и технические характеристики предлагаемого к монтажу лифтового оборудования.

Приложение № 2

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на   выполнение работ по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение № 3

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на   выполнение работ по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ___________________________________

(наименование участника)

в лице __________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О.),

действующего на основании _______________________________________

(устава, положения и т.п.)

уполномочивает ___________________________________________                        (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы, в многоквартирных домах ___________________________________________________________

_______________________________________________________________.

(наименования работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на ____________________ .

Подпись _______________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение № 4

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на   выполнение работ по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы

Сведения

о составе, квалификации и опыте управленческого персонала,

имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли

|  | ФИО | Должность в компании | Стаж работы в отрасли | Название учебного заведения и год окончания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Итого:

Среднесписочная численность работников участника конкурса на дату подачи заявки:

________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника, (заверенные участником):

- Копия паспорта в количестве: ____ шт.

- Копия диплома в количестве: ____ шт.

- Копия трудовой книжки в количестве: ____ шт.

- Копия удостоверения о повышении квалификации ______шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение № 5

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на   выполнение работ по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы

Сведения

о составе, квалификации и опыте технического персонала,

имеющих средне-техническое образование по специальности: «Монтаж подъемно-транспортных машин и оборудования»

|  | ФИО | Должность в компании | Стаж работы в отрасли | Название учебного заведения и год окончания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Итого:

Среднесписочная численность работников участника конкурса на дату подачи заявки:

________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника, (заверенные участником):

- Копия паспорта в количестве: ____ шт.

- Копия диплома в количестве: ____ шт.

- Копия трудовой книжки в количестве: ____ шт.

- Копия удостоверения о повышении квалификции______шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение № 6

к конкурсной документации по проведению открытого конкурса на   выполнение работ по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы

Сведения

о составе, квалификации и опыте специалистов, имеющих специальное образование, подтвержденное удостоверением по профессии: «Монтажник (электромеханик) подъемно-транспортных машин и оборудования (лифтов)» с допуском к работе в электроустановках до 1000В

|  | ФИО | Должность в компании | Наличие договоров за 2011 год или трудовой книжки с отметкой работы в предприятии в 2011 году | Наличие реестра сведений о доходах физических лиц за 2011год с отметкой налогового органа | Наличие удостоверения по специаль-ности с допуском к работе в электро-установках до 1000В | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Итого:

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника, (заверенные участником):

- Копия удостоверения с допуском в количестве: ____ шт.

- Копия трудовой книжки или договора за 2011г. в количестве: ___ шт.

- Копия реестра сведений о доходах физических лиц за 2011год с отметкой налогового органа

в количестве: ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

# Text boxes

В.В. Коновалов