Производственная программа по содержанию и техническому обслуживанию общедомового имущества жилищного фонда находящегося в управлении  ООО "УЖКХ" на 2011 год

| Наименование работ, услуг | Физические объёмы производства работ, услуг в натуральных измерителях (в разбивке по каждому дому) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Санитарное содержание домохозяйства |
| 1.1. Уборка тротуаров, дворов и внутриквартальных участков: | Площадь придомовых территорий отдельно по видам покрытий, видам работ и способу уборки, кв. м |  |
| 1.1.1. Ручным способом: - в летний период (подметание, территорий и др.); - в зимний период (очистка территорий от снега, наледи и льда; посыпка территорий противогололёдными материалами и др.) | 38 694,0 м2 38 694,0 м2 |  |
| 1.1,2. Механизированным способом: - в летний период (подметание, поливка, мойка территорий и др.); - в зимний период (очистка территорий от снега, наледи и льда; посыпка территорий противогололёдными | - 22 710 м2 |  |
| 1.2. Уход за элементами внешнего благоустройства: - за зелёными насаждениями (стрижка, полив и т. п.); - за детскими площадками, малыми архитектурными формами, скамейками. ограждениями; - очистка и мойка урн, контейнерных площадок и т.д. | Количество/площадь элементов внешнего благоустройства, ед./кв. м 459 шт. 21 010 м2 76 шт. 164 шт. 300 шт. 5 конт. площадок |  |
| 1.3. Уборка и саночистка внеквартирных мест общего пользования: - подметание, мойка и протирка лестничных клеток (межэтажных лестниц. лестничных площадок и маршей, коридоров, стен. дверей, перил, радиаторов, плафонов, окон. подоконников, почтовых ящиков); - очистка, мойка и контейнеров для сбора ТБО; - дератизация и дезинсекция; - очистка вентиляционных каналов; - уборка чердаков, кровли и подвалов и т. д. | Количество/площадь элементов внешнего благоустройства, ед./кв. м лестн. пл. и марши – 44204,95 м2 окон – 5 560,0 м2 стен – 5 9591,0 м2 дверей – 2 074,0 м2 перил – 7 365,0 м2 отопит-ные приборы -2 974,2 м2 почтовые ящики – 2 182,6 м2 820 шт. 8 419,8 м2 610 шт. 169 255,5 м2 |  |

| 1.4. Вывоз бытовых отходов | Объём удаляемых бытовых отходов, куб. м: ТБО – 18 603,0 м3 КГМ – 192,0 м3 ЖБО - - |  |
| --- | --- | --- |
| 1.5. Утилизация бытовых отходов | Количество утилизируемых отходов, куб. м 18 795,0 м3 |  |
| 2. Содержание лифтов: |
| 2.1. Техническое обслуживание лифтов: - периодические осмотры - аварийно-техническое (диспетчерское) обслуживание (освобождение пассажиров из остановившихся лифтов и пуск остановившихся лифтов в работу). | Количество лифтов, ед. 34 шт. |  |
| 2.2. Санитарное содержание лифтов (уборка кабин лифтов) | Суммарная площадь кабин лифтов, подлежащая уборке, кв. м - 35,7 м2 |  |
| 2.3. Техническое освиде тельствование лифтов (оценка содержания лифтов в технически исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу). | 1 раз в год |  |
| 3. Техническое обслуживание строительных конструкций, общедомовых инженерных систем . |
| №№ п/п Наименование работ Ед. изм. Объем Примечание 3.1.Техническое обслуживание строительных конструкций 1 Замена разбитых стекол окон. и балк. проемов м2 1010,00 2 Установка пружин шт. 356,00 3 Ремонт дверных полотен входа в подъезд 1м2 140,00 4 Проверка тяги в вентканалах кан. 620,00 5 Прочистка вент.каналов 1кан. 610,00 6 Ремонт оконных переплетов 1ст. 380,00 7 Смена навесных замков на дверях шт. 167,00 8 Укрепление почтовых ящиков шт. 320,00 9 Очистка кровли от мусора кв.м 25100,00 10 Ремонт дверных полотен выхода на кровлю шт. 71,00 11 Ремонт форточек 1шт. 170,00 12 Очистка кровли от снега кв.м 7250,00 13 Ремонт скамеек из брусьев шт. 164,00 14 Смена оконных и дверных ручек | шт. 342,00 15 Смена оконных и дверных петель шт. 421,00 16 Установка табличек шт 150,00 17 Ремонт мусороклапанов шт. 143,00 18 Ремонт и замена доводчиков шт. 28,00 19 Ремонт зонтов вентшахт шт. 181,00 20 Ремонт подвальных дверей шт. | 71,00 21 Ремонт дверных проемов м/камер кв.м 58,10 22 Латочный ремонт кровли кв.м 621,26 23 Ремонт лестничных ограждений 1м реш 260,00 24 Укрепление дверных наличников пм 383,00 25 Смена наличников дверных пм 261,00 26 Заделка откосов оконных, дверных проемов пеной монтажной мп 156,00 27 Весенний и осенний осмотр кровли 1000м2 174,35 28 Установка разборка вентиляционных продухов в цоколях зданий шт. 784,00 29 Снятия пружин шт. 350,00 30 Смена навесных замков на люках шт. 101,00 31 Установка решеток при подъездах | 1 реш. 131,00 32 Прочистка мусоропровода 3асор 355,00 33 Укрепление МАФ шт. 76,00 34 Ремонт малых форм м3 8,95 № пп Наименование и состав работы Ед.изм Объем 1 2 3 4 3.2. Техническое обслуживание общедомовых систем водоснабжения, канализации, водостоков 1 Осмотр внутридомовых систем водоснабжения, канализации и водостока в чердачных и подвальных помещениях 1000кв.м 1699,50 2 Временная заделка (сварка) свищей и трещин (установка хомутов) на трубопроводах Ду 50мм 1 место 141,00 3 Временная заделка (сварка) свищей и трещин (установка хомутов) на трубопроводах Ду 100мм 1 место 88,00 4 Уплотнение сгонов с применением льна 1 место 1676,00 5 Ревизия вентилей без снятия с места 1 шт. 1391,00 6 Устранение засоров канализационных труб в подвале 1 п.м. 1050,00 7 Подчеканка раструбов канализационных труб Ду100мм 1 растр. 248,00 8 Заделка стыков (соединений) канализационных труб из ПЭ 1 соед. 196,00 9 Заделка стыков ливнестока 1 соед. 67,00 10 Прочистка ливнестоков шт. 438,00 11 Замена кольца уплотнительного и компенсатора в ливнестоке труб из полиэтилена 100 кол. 3,44 12 Очистка от наледи водосточных труб (выпуски на улице) 1 проч. 732,00 13 Смена отдельных участков канализации (фитингов) 1 уч-к 118,00 14 Ревизия задвижек без снятия с места до 100мм шт. 176,00 15 Смена сгонов у трубопроводов Ду15, 20мм шт. 572,00 16 Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб Ду50мм. 1 уч-к 117,00 17 Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб Ду100мм. 1 уч-к 63,00 18 Замена вентилей подвальной разводки шт. 411,00 19 Замена основания пола (грунта) в подвале с подсыпкой грунта 100м3 0,75 20 Дезинфекция подвала и откачка воды после затопления м2 850,00 21 Обслуживание домовых приборов учета воды шт. 42,00 22 Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из оцинкованных труб до 50 мм. 1 уч-к 92,00 23 Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из оцинкованных труб от 50 до 80мм. 1 уч-к 55,00 24 Уборка подвального помещения от мусора м2 794,00 25 Укрепление водоприемных воронок ливнестока шт. 51,00 26 Восстановление теплоизоляции трубопроводов горячего водоснабжения м3 31,80 27 Промывка системы водоснабжения и канализации м2 51,360 3.2.1. Техническое обслуживание общедомовых систем отопления 28 Осмотр внутридомовых систем отопления в чердачных и подвальных помещениях 1000кв.м 841,35 29 Промывка и испытание трубопроводов системы центрального отопления 1 узел 220,00 30 Регулировка температуры теплоносителя 1 узел 319,00 31 Ликвидация воздушных пробок в системе отопления 1 стояк 555,00 32 Ревизия вентилей без снятия с места до 25 мм. шт. 1102,00 33 Ревизия задвижек без снятия с места до 100мм. шт. 165,00 34 Замена вентилей подвальной разводки и в эл.узлов шт. 321,00 35 Укрепление крюков для батарей в подъездах шт. 58,00 36 Смена сгонов у трубопроводов Ду15, 20мм шт. 459,00 37 Уплотнение сгонов шт. 1144,00 38 Установка хомутов и металлической заплаты на трубопроводе шт. 63,00 39 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб Ду 15-32мм 1 уч-к 61,00 40 Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб Ду 40-65мм 1 уч-к 47,00 41 Консервация систем отопления 100п.м. 1148,68 42 Восстановление теплоизоляции 1м2 31,02 43 Прочистка грязевиков шт. 86,00 44 ХОВ м3 901,45 |
| № пп | Наименование и состав работы | Ед.изм | Объем |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 3.3. Техническое обслуживание общедомовых систем электроснабжения |
| 1 | Замена перегоревших лампочек накаливания | шт | 8821 |  |
| 2 | люминисцентных ламп | шт | 607 |
| 3 | Проверка заземления ванн | 1ванн | 6434 |  |
| 4 | Осмотр линийэл.сетей,арматуры оборудования жил пом. | 1000м2 | 317 |
| 5 | Осмотр линий эл.сетей,арматуры оборудования подвалов | 1000м2 | 84 |  |
| 6 | лестничных клеток | 100л.пл. | 19,96 |
| 7 | Мелкий ремонт электропроводки | 1м | 863 |  |
| 8 | Замена настенного патрона | 1пт | 207 |
| 9 | Замена неиспр.сетей проводки | мп | 581 |  |
| 10 | Замена предохранителей | шт | 225 |
| 11 | Заменат штеп.розеток и выкл. | шт | 123 |  |
| 12 | Замена авт.выключателей | шт | 574 |  |
| 13 | Осмотр и проверка электросчетчиков | шт | 178 |  |
| 14 | Ремонт щитов с заменой вышедших из строя элементов | 1 щит | 133 |  |
| 15 | Замена фотореле | 1реле | 41 |  |
| 16 | Замена рубильника | 1руб | 30 |  |
| 17 | Замена маг.пускателя | 1пуск | 46 |  |
|  | Ремонт напольных |  |  |  |
|  | стацион.электроплит |  |  |  |
| 18 | Обнаружение неисправ. в схеме | 1пл | 1067 |  |
| 19 | Измерение сопротивления изоляции групповой линии на плиту (мегомметром) | 1участок | 6434 |  |
| 20 | Замена групповой линии электропл. | 1пл | 91 |  |
| 21 | 3.3.15.5. Осмотр и проверка РУ-0,4кВ | 1РУ | 95 |  |