| ПРЕЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ |
| --- |
| с 1 января 2010 г. |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ | Ед.изм | Стоимость, руб. | в том числе, руб. |
|  |  |  |  |  | зарплата | материалы | маш.и инструм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1. | ЕР 01-10 | Замена перегоревшей электролампы | 1электролампа | 19,40 | 5,53 | 8,16 | 0 |
| 2. | ЕР 02-10 | Замена перегоревшей люминисцентных ламп | 1электролампа | 56,12 | 5,53 | 44,88 | 0 |
| 3. | ЕР 03-10 | Проверка заземления ванн и плит | 1 ванна (плита) | 9,47 | 4,66 | 0 | 0 |
| 4. | ЕР 04-10 | Осмотр линий электрооборудования жилых помещений | 1000м2 | 1070,07 | 526,61 | 0 | 0 |
| 5. | ЕР 05-10 | Осмотр линий электрооборудования подвалов | 1000м2 | 1070,07 | 526,61 | 0 | 0 |
| 6. | ЕР 06-10 | Осмотр линий электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестн.площадок | 1203,83 | 592,43 | 0 | 0 |
| 7. | ЕР 07-10 | Мелкий ремонт электропроводки | 1 метр | 12,88 | 2,91 | 6,96 | 0 |
| 8. | ЕР 08-10 | Замена настенного патрона | 1 патрон | 270,96 | 125,81 | 15,30 | 0 |
| 9. | ЕР 09-10 | Замена неисправных сетей проводки | 1 метр | 33,87 | 11,65 | 10,20 | 0 |
| 10. | ЕР 10-10 | Замена предохранителей | 1 предо-хранит. | 89,46 | 4,37 | 80,58 | 0 |
| 11. | ЕР 11-10 | Замена штепсельных розеток и выключателей | 1 прибор | 56,15 | 11,07 | 33,66 | 0 |
| 12. | ЕР 12-10 | Замена автоматических выключателей | 1 выклю-чатель | 207,06 | 61,74 | 81,60 | 0 |
| 13. | ЕР 13-10 | Осмотр и проверка электросчетчиков | 1 прибор | 39,06 | 19,22 | 0 | 0 |
| 14. | ЕР 14-10 | Ремонт щитов с заменой вышедших из строя элементов | 1 щит | 446,49 | 188,72 | 63,01 | 0 |
| 15. | ЕР 15-10 | Замена фотореле | 1 реле | 702,79 | 14,56 | 673,20 | 0 |
| 16. | ЕР 16-10 | Замена рубильника | 1 руб. | 2653,78 | 39,03 | 2574,48 | 0 |
| 17. | ЕР 17-10 | Замена магнитного пускателя | 1 пускат. | 580,61 | 40,77 | 497,76 | 0 |
| 17. | ЕР 17а-10 | На отключение электросчетчика | 1 элек-сч. | 16,44 | 8,09 | 0,00 | 0 |
| 17. | ЕР 17б-10 | На подключение электросчетчика | 1 элек-сч. | 16,44 | 8,09 | 0,00 | 0 |
|  |  | Ремонт напольных стационарных электроплит |  |  |  |  |  |
| 18. | ЕР 18-10 | Обнаружение неисправности в схеме | 1 плита | 31,60 | 15,55 | 0 | 0 |
| 19. | ЕР 19-10 | Измерение сопротивления изоляции групповой линии на плиту (мегомметром) | 1 участок | 66,28 | 66,28 | 0 | 0 |
| 20. | ЕР 20-10 | Замена групповой линии питания электроплиты (без заделки штрабов) | 1 плита | 341,44 | 116,50 | 100,08 | 4,64 |
| 21. | ЕР 21-10 | Осмотр и проверка РУ-0,4кВ | 1 РУ | 160,23 | 78,86 | 0 | 0 |
|  |  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОСТОК |  |  |  |  |  |
| 22. | ЕР 22-10 | Осмотр внутридомовых систем водоснабжения, канализации и водостока в чердачных и подвальных помещениях | 1000 кв.м. | 535,03 | 263,30 | 0,00 | 0 |
| 23. | ЕР 23-10 | Временная заделка (сварка) свищей и трещин (установка хомутов) на трубопроводах Ду 50мм | 1 место | 190,77 | 21,55 | 67,32 | 79,65 |
| 24. | ЕР 24-10 | Временная заделка (сварка) свищей и трещин (установка хомутов) на трубопроводах Ду 100мм | 1 место | 213,77 | 26,21 | 67,32 | 93,19 |
| 25. | ЕР 25-10 | Уплотнение сгонов с применением льна | 1 соед. | 39,94 | 7,57 | 2,60 | 21,95 |
| 26. | ЕР 26-10 | Ревизия вентилей без снятия с места | 1шт. | 75,82 | 15,14 | 1,15 | 43,90 |
| 27. | ЕР 27-10 | Устранение засоров канализационных труб в подвале | 1 п.м. | 138,37 | 18,76 | 1,68 | 44,45 |
| 28. | ЕР 28-10 | Подчеканка раструбов канализационных труб Ду100мм | 1 раструб | 216,11 | 37,28 | 32,09 | 108,27 |
| 29. | ЕР 29-10 | Заделка стыков (соединений) канализационных труб из ПЭ | 1 соед. | 208,28 | 18,06 | 118,93 | 52,66 |
| 30. | ЕР 30-10 | Заделка стыков ливнестока | 1 соед. | 208,28 | 18,06 | 118,93 | 52,66 |
| 31. | ЕР 31-10 | Прочистка ливнестоков | шт. | 166,68 | 33,78 | 0,00 | 98,03 |
| 32. | ЕР 32-10 | Замена кольца уплотнительного и компенсатора в ливнестоке труб из полиэтилена | 100 кол. | 8372,12 | 1613,46 | 408,00 | 4685,58 |
| 33. | ЕР 33-10 | Очистка от наледи водосточных труб (выпуски на улице) | 1 проч. | 166,68 | 33,78 | 0,00 | 98,03 |
| 34. | ЕР 34-10 | Смена отдельных участков канализации (фитингов) | 1 участ. | 369,13 | 58,25 | 81,60 | 169,17 |
| 35. | ЕР 35-10 | Ревизия задвижек без снятия с места до 100мм | шт. | 448,10 | 87,37 | 16,79 | 253,77 |
| 36. | ЕР 36-10 | Смена сгонов у трубопроводов Ду15, 20мм | шт. | 129,85 | 16,31 | 48,10 | 48,61 |
| 37. | ЕР 37-10 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб Ду50мм. | 1 участок | 567,06 | 99,02 | 70,81 | 295,04 |
| 38. | ЕР 38-10 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб Ду100мм. | 1 участок | 185,68 | 17,47 | 98,01 | 52,17 |
| 39. | ЕР 39-10 | Замена вентилей подвальной разводки | шт. | 524,45 | 64,07 | 208,08 | 186 |
| 40. | ЕР 40-10 | Замена основания пола (грунта) в подвале с подсыпкой грунта | 100м3 | 58446,26 | 4354,95 | 0,00 | 49597,00 |
| 41. | ЕР 41-10 | Дезинфекция подвала и откачка воды после затопления | м2 | 31,40 | 1,98 | 1,22 | 26,15 |
| 42. | ЕР 42-10 | Обслуживание домовых приборов учета воды | шт. | 86,34 | 17,47 | 0,00 | 50,84 |
| 43. | ЕР 43-10 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из оцинкованных труб до 50 мм. | 1 участок | 472,15 | 128,14 | 151,16 | 60,59 |
| 44. | ЕР 44-10 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из оцинкованных труб от 50 до 80мм. | 1 участок | 952,73 | 151,44 | 195,23 | 449,77 |
| 45. | ЕР 45-10 | Уборка подвального помещения от мусора | м2 | 35,29 | 3,45 | 0,00 | 28,28 |
| 46. | ЕР 46-10 | Укрепление водоприемных воронок ливнестока | шт. | 146,68 | 29,71 | 0,00 | 86,32 |
| 47. | ЕР 47-10 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов горячего водоснабжения | м3 | 354,19 | 75,14 | 0,00 | 201,50 |
| 48. | ЕР 48-10 | Промывка системы водоснабжения и канализации | м3 | 307,23 | 50,68 | 0,00 | 204,26 |
|  |  | ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 49. | ЕР 49-10 | Осмотр внутридомовых систем отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 кв.м. | 535,03 | 263,30 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | ЕР 50-10 | Промывка и испытание трубопроводов системы центрального отопления | 1 узел | 1601,06 | 369,94 | 0,00 | 849,34 |
| 51. | ЕР 51-10 | Регулировка температуры теплоносителя | 1 узел | 339,37 | 68,73 | 0,00 | 199,71 |
| 52. | ЕР 52-10 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | 1 стояк | 161,02 | 32,62 | 0,00 | 94,74 |
| 53. | ЕР 53-10 | Ревизия вентилей без снятия с места до 25 мм. | шт. | 74,75 | 15,14 | 0,08 | 43,90 |
| 54. | ЕР 54-10 | Ревизия задвижек без снятия с места до 100мм. | шт. | 304,54 | 87,37 | 0,08 | 126,92 |
| 55. | ЕР 55-10 | Замена вентилей подвальной разводки и в эл.узлов | шт. | 445,46 | 64,07 | 129,09 | 186,17 |
| 56. | ЕР 56-10 | Укрепление крюков для батарей в подъездах | шт. | 181,16 | 9,32 | 135,16 | 27,07 |
| 57. | ЕР 57-10 | Смена сгонов у трубопроводов Ду15, 20мм | шт. | 94,10 | 16,31 | 13,59 | 47,37 |
| 58. | ЕР 58-10 | Уплотнение сгонов | шт. | 83,31 | 16,72 | 1,98 | 47,37 |
| 59. | ЕР 59-10 | Установка хомутов и металлической заплаты на трубопроводе | шт. | 198,86 | 29,12 | 55,08 | 84,60 |
| 60. | ЕР 60-10 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб Ду 15-32мм | 1 участок | 792,07 | 122,32 | 98,55 | 444,97 |
| 61. | ЕР 61-10 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб Ду 40-65мм | 1 участок | 561,70 | 75,72 | 98,55 | 309,29 |
| 62. | ЕР 62-10 | Консервация систем отопления | 100п.м. | 408,72 | 82,71 | 0,00 | 240,65 |
| 63. | ЕР 63-10 | Восстановление теплоизоляции | 1м2 | 523,70 | 75,14 | 153,00 | 218,01 |
| 64. | ЕР 64-10 | Прочистка грязевиков | шт. | 97,33 | 19,80 | 0,00 | 57,09 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |
| 65. | ЕР 65-10 | Замена разбитых стекол оконных и балконных проемов | м2 | 272,22 | 78,75 | 112,20 | 0,00 |
| 66. | ЕР 66-10 | Ремонт оконных переплетов | 1 ст. | 98,24 | 48,35 | 0,00 | 0,00 |
| 67. | ЕР 67-10 | Ремонт форточек | 1 ф-ка | 118,36 | 58,25 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | ЕР 68-10 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | шт. | 23,67 | 11,65 | 0,00 | 0,00 |
| 69. | ЕР 69-10 | Смена оконных и дверных ручек | шт. | 17,75 | 8,74 | 0,00 | 0,00 |
| 70. | ЕР 70-10 | Смена оконных и дверных петель | шт. | 72,23 | 35,55 | 0,00 | 0,00 |
| 71. | ЕР 71-10 | Установка пружин | шт. | 62,87 | 30,94 | 0,00 | 0,00 |
| 72. | ЕР 72-10 | Снятие пружин | шт. | 6,69 | 3,29 | 0,00 | 0,00 |
| 73. | ЕР 73-10 | Ремонт дверных полотен входа в подъезд | 1м2 | 46,16 | 22,72 | 0,00 | 0,00 |
| 74. | ЕР 74-10 | Ремонт дверных полотен выхода на кровлю | шт. | 30,77 | 15,14 | 0,00 | 0,00 |
| 75. | ЕР 75-10 | Очистка кровли от мусора | м2 | 0,84 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
| 76. | ЕР 76-10 | Очистка кровли от снега | м2 | 5,60 | 2,76 | 0,00 | 0,00 |
| 77. | ЕР 77-10 | Укрепление почтовых ящиков | шт. | 45,52 | 22,40 | 0,00 | 0,00 |
| 78. | ЕР 78-10 | Проверка тяги в вентканалах | кан. | 20,12 | 9,90 | 0,00 | 0,00 |
| 79. | ЕР 79-10 | Прочистка вент.каналов | 1м.кан. | 20,12 | 9,90 | 0,00 | 0,00 |
| 80. | ЕР 80-10 | Смена навесных замков на люках | шт. | 20,12 | 9,90 | 0,00 | 0,00 |
| 81. | ЕР 81-10 | Смена навесных замков на дверях | шт. | 39,15 | 19,27 | 0,00 | 0,00 |
| 82. | ЕР 82-10 | Ремонт скамеек из брусьев | 1п.м. | 51,12 | 16,31 | 16,83 | 1,15 |
| 83. | ЕР 83-10 | Установка решеток при подъездах | 1 реш. | 59,59 | 8,62 | 0,00 | 42,08 |
| 84. | ЕР 84-10 | Прочистка мусоропровода | 1 засор | 70,03 | 34,47 | 0,00 | 0,00 |
| 85. | ЕР 85-10 | Укрепление МАФ | шт. | 39,06 | 19,22 | 0,00 | 0,00 |
| 86. | ЕР 86-10 | Установка табличек на подъездах | шт. | 44,94 | 19,22 | 5,14 | 0,74 |
| 87. | ЕР 87-10 | Ремонт малых форм | шт. | 16947,76 | 5417,02 | 5634,38 | 306,00 |
|  |  | ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ |  |  |  |  |  |
| 101 | ЕР 101-10 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 1м2 | 0,33 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | ЕР 102-10 | Мытье лестничных площадок и маршей | 1м2 | 0,90 | 0,35 | 0,33 | 0,00 |
| 103 | ЕР 103-10 | Мытье окон | 1м2 | 11,95 | 7,07 | 0,49 | 0,00 |
| 104 | ЕР 104-10 | Обметание пыли с потолков | 1м2 | 0,76 | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | ЕР 105-10 | Подметание площадки перед входом в подъезд | 1м2 | 2,48 | 1,53 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | ЕР 106-10 | Мытье площадки перед входом в подъезд | 1м2 | 0,90 | 0,35 | 0,33 | 0,00 |
| 107 | ЕР 107-10 | Влажная протирка стен | 1м2 | 0,90 | 0,35 | 0,33 | 0,00 |
| 108 | ЕР 108-10 | Влажная протирка дверей | 1м2 | 1,93 | 1,03 | 0,26 | 0,00 |
| 109 | ЕР 109-10 | Влажная протирка перил | 1м2 | 1,59 | 0,82 | 0,26 | 0,00 |
| 110 | ЕР 110-10 | Влажная протирка отопительных приборов | 1м2 | 2,34 | 1,28 | 0,26 | 0,00 |
| 111 | ЕР 111-10 | Влажная протирка почтовых ящиков | 1м2 | 1,04 | 0,48 | 0,26 | 0,00 |
|  |  | МУСОРОПРОВОД |  |  |  |  |  |
| 112 | ЕР112-10 | Удаление, отправка мусора и подметание пола в мусороприемной камере | 1шт. | 23,34 | 14,41 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | ЕР113-10 | Уборка и дезинфекция загрузочных клапанов мусоропровода | 1шт | 2,58 | 1,04 | 0,90 | 0,00 |
| 114 | ЕР114-10 | Мытье мусороприемных камер | м2 | 2,03 | 0,70 | 0,90 | 0,00 |
| 115 | ЕР115-10 | Мойка сменных мусоросборников | шт. | 5,56 | 2,88 | 0,90 | 0,00 |
|  |  | ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |
| 116 | ЕР116-10 | Уборка отмосток | 1м2 | 1,42 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | ЕР117-10 | Подметание отмосток | 1м2 | 0,09 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | ЕР118-10 | Очистка отмосток от уплотненного снега | 1м2 | 0,57 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | ЕР119-10 | Очистка урн от мусора | 1шт | 2,71 | 1,67 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | ЕР120-10 | Уборка газонов сильной засоренности | 1м2 | 0,99 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | ЕР121-10 | Уборка газонов при подъездах от случайного мусора | 1м2 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | ЕР122-10 | Погрузка мусора в автотранспорт вручную | 1м3 | 9,34 | 5,76 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | ЕР123-10 | Вырезка поросли у деревьев и кустов | 1шт | 1,96 | 1,21 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | ЕР124-10 | Косьба газонов при подъездах вручную | 1м2 | 0,09 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | ЕР125-10 | Подметание тротуаров и проездов | 1м2 | 0,12 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | ЕР126-10 | Подметание козырьков | 1м2 | 0,07 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | ЕР127-10 | Очистка свежевыпавшего снега | 1м2 | 0,57 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | ЕР128-10 | Транспортировка песка от места складирования | 1м3 | 9,34 | 5,76 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | ЕР129-10 | Посыпка территории песком | 1м2 | 0,12 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | ЕР130-10 | Очистка козырька от уплотненного снега | 1м2 | 1,67 | 1,03 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | ЕР131-10 | Очистка территории от наледи | 1м2 | 3,97 | 2,45 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | ЕР132-10 | Уборка детских площадок от случайного мусора | 1м2 | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | ЕР133-10 | Транспортировка песка с детской площадки к месту складирования | 1м3 | 4,67 | 2,88 | 0,00 | 0,00 |