Утверждаю

Директор ООО «УЖКХ»

_________ В.В.Коновалов

Производственная программа по содержанию и техническому обслуживанию общедомового  имущества жилищного фонда находящегося в управлении ООО «УЖКХ» на 2013год

| Наименование работ, услуг | Физический объемы производства работ ,услуг в натуральных измерителях (разбивке по каждому дому ) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.Санитарное содержание домохозяйства |
| 1.1Уборка тротуаров ,дворов и внутриквартальных участков: | Площадь придомовых территории отдельно по видам покрытий, видам работ и способу уборки ,кв.м |  |
| 1.1.1.Ручноом способом: - в летний период (подметание , территорий и др.); - в зимний период (очистка территорий от снега , наледи и льда ; посыпка территорий противогололедными материалами и др.) | 43825,6м2 39490,7,0м2 |  |
| 1.1.2.Механизированным способом - в летний период (подметание , поливка , мойка территорий и др.); -в зимний период ( очистка от снега , наледи и льда ; посыпка территорий противогололедными | 27830,7м2 |  |
| 1.2.Уход за элементами внешнего благоустройства: -за зелеными насаждениями (стрижка, полив и т.п.); - за детскими, площадками, -МАФ, -скамейками ограждениями; -очистка и мойка урн, -контейнерных площадок и т.д. | Количество / площадь элементов внешнего благоустройства, ед/кв.м 407 шт 63386,7м2 165шт 260шт 299шт 5 конт.площадок |  |
| 1.3.Уборка и снегоочистка внеквартирных мест общего пользования: -подметание , мойка и протирка лестничных клеток ( межэтажных лестниц, лестничных площадок и маршей, коридоров , стен, дверей , перил, радиаторов , плафонов, окон, подоконников, почтовых ящиков) -очистка ,мойка контейнеров для сбора ТБО; -дератизация и дезинфекция ; -очистка вентиляционных каналов ; -уборка чердаков, кровли и подвалов и т.д. | Лест. площадки и марши -44790,03м2 Окон-6333,1м2 Стен-61171,0м2 Дверей-2375,2м2 Перил-5842,0м2 Отопитель.приборов -3029,2 м2 Почтовы ящики -2314,0м2 826шт 84857,2м2 614шт 171754,9 м2 |  |
| 1.4.Вывоз бытовых отходов | Объем удаляемых бытовых отходов ,м3: ТБО-12223,0м3 КГМ-192,0м3 ЖБО- |  |
| 1.5.Утилазия бытовых отходов | Количество утилизируемых отходов, м3-132,5м3 |  |
| 2.Содержание лифтов: |
| 2.1.Техническое обслуживание лифтов: - периодические осмотры - аварийно-техническое (диспетчерское) обслуживание ( освобождение пассажиров из остановившихся лифтов и пуск остановившихся лифтов в работу) | Количество лифтов , ед-38 шт |  |
| 2.2. Санитарное содержание лифтов (уборка кабин лифтов) | Суммарная площадь кабин лифтов, подлежащая уборке , -51,7м2 |  |
| 2.3. Экспертиза лифтов | 3 ед. |  |
| 2.4. Техническое освидетельствование лифтов (оценка содержания лифтов в технически исправном состоянии , обеспечивающем его безопасную работу) | 1 раз в год |  |

3.Техническое обслуживание строительных конструкции ,  общедомовых инженерных систем.

| №№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Техническое обслуживание строительных конструкций |
| 1 | Укрепление и регулировка дверных полотен входа в подъезд | М2 | 141 |  |
| 2 | Проверка тяги в вент. каналах | кан. | 612 |  |
| 3. | Прочистка вент. каналов | кан. | 614 |  |
| 4. | Укрепление оконных переплетов | 1ств. | 382 |  |
| 5. | Смена навесных замков на дверях | шт | 168 |  |
| 6. | Укрепление почтовых ящиков | шт | 321 |  |
| 7. | Очистка кровли от мусора | М2 | 24730 |  |
| 8. | Укрепление дверных полотен выхода на кровлю | шт | 77 |  |
| 9. | Укрепление форточек | шт | 170 |  |
| 10. | Очистка кровли от снега | М2 | 7423 |  |
| 11 | Укрепление мусороклапанов | шт | 143 |  |
| 12. | Укрепление и регулировка доводчиков | шт | 29 |  |
| 13. | Укрепление зонтов вентшахт | шт | 181 |  |
| 14. | Укрепление повальных дверей | шт | 71 |  |
| 15. | Укрепление дверных проемов м/камер | М2 | 58 |  |
| 16. | Укрепление лестничных ограждений | 1м реш. | 260 |  |
| 17. | Укрепление дверных наличников | пм | 383 |  |
| 18. | Весенний и осенний осмотр кровли | 1000м2 | 175,078 |  |
| 19. | Установка разборка вентиляцмонных продухов в цоколях здании | шт | 784 |  |
| 20. | Смена навесных замков на люках | шт | 101 |  |
| 21. | Прочистка мусоропровода | засор | 362 |  |
| 22. | Укрепление МАФ | шт | 65 |  |
| 3.2. Техническое обслуживание общедомовых систем водоснабжения , канализации , водостоков |
| 1 | Осмотр внутридомовых систем водоснабжения , канализации и водостока в чердачных и подвальных помещениях | 1000м2 | 1493,0 |  |
| 2 | Временная заделка (сварка) свищей и трещин (установка хомутов ) на трубопроводах Ф-50мм | 1 место | 152,0 |  |
| 3. | Временная заделка (сварка) свищей и трещин (установка хомутов ) на трубопроводах Ф-100мм | 1место | 175,0 |  |
| 4. | Уплотнение сгонов с применением льна | 1 место | 359,0 |  |
| 5. | Ревизия вентилей без снятия с места | шт | 405 |  |
| 6. | Устранение засоров канализационных труб в подвале | пм | 21,0 |  |
| 7. | Подчеканка раструбов канализационных труб из ПЭ | 1 соед. | 627,0 |  |
| 8. | Заделка стыков (соединений)канализационных труб | 1 соед. | 533,0 |  |
| 9. | Заделка стыков ливнестока | 1 соед. | 39,0 |  |
| 10. | Прочистка ливнестоков | шт | 1001,0 |  |
| 11 | Ревизия задвижек без снятия с места до 100мм | шт | 696,0 |  |
| 12. | Устранения засоров на стояках | пм | 264,0 |  |
| 13. | Замена основания пола (грунта)в подвале с подсыпкой грунта | 100м3 | 1,0 |  |
| 14. | Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС | 1стояк | 260, |  |
| 15. | Обслуживание домовых приборов учета воды | шт | 600,0 |  |
| 16. | Уборка подвального помещения от мусора | М2 | 19349,0 |  |
| 17. | Укрепление водоприемных воронок ливнестока | шт | 56,0 |  |
| 18. | Промывка системы водоснабжения и канализации | М2 | 70,0 |  |
| 19. | Устранение засоров на стояках | пм | 8930 |  |
| 20. | Дезинфекция подвала и откачка воды после затопления | М2 | 2157,0 |  |
| 21 | Очистка от наледи водосточных труб | М2 | 565 |  |
| 3.2.1.Техническое обслуживание общедомовых систем отопления |
| 1 | Осмотр внутридомовых систем отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000м2 | 773,0 |  |
| 2 | Промывка и испытание трубопроводов системы центрального отопления | 1 узел | 231,0 |  |
| 3. | Регулировка температуры теплоносителя | 1 узел | 902,0 |  |
| 4. | Ликвидация воздушных пробок в системк отопления | 1 стояк | 960,0 |  |
| 5. | Ревизия вентилей без снятия с места до 25мм | шт | 406,0 |  |
| 6. | Ревизия вентилей без снятия с места до 100мм | шт | 221,0 |  |
| 7. | Укрепление крюков для батарей в подъездах | шт | 20,0 |  |
| 8. | Уплотнение сгонов | шт | 364,0 |  |
| 9. | Установка хомутов и металлической заплаты на трубопроводе | шт | 65,0 |  |
| 10 | Прочистка грязевиков | шт | 24,0 |  |
| 11. | ХОВ | М3 | 886,2 |  |
|  | Бойлер |  |  |  |
| 1 | Осмотр, проверка , прочистка насоса ГВС | шт | 2 |  |
| 2 | Отсоединение , прочистка , промывка , гидравлические испытание испытание водоподогревателя ГВС | шт | 2 |  |
| 3 | Проверка и регулировка системы автоматического регулирования температуры горячей воды | шт | 2 |  |
| 3.3. Техническое обслуживание общедомовых систем электроснабжения |
| 1 | Замена перегоревших лампочек накаливания | шт | 4330 |  |
| 2 | Замена перегоревших люминесцентных ламп | шт |  |  |
| 3. | Проверка заземления ванн | 1 ванн | 6514 |  |
| 4. | Проверка заземления плит | 1 плит | 6514 |  |
| 5. | Осмотр линий эл.сетей ,арматуры оборудования подвалов | 1000м2 | 85,016 |  |
| 6. | Лестничных клеток | 100л.пл. | 20,04 |  |
| 7. | Мелкий ремонт электропроводки | 1м | 120 |  |
| 8. | Установка светодидной лампы | 1шт | 744 |  |
| 9. | Установка знаков самоклеющихся | 1шт | 98 |  |
| 10. | Осмртр линии электрических сетей к лифтам | 1шт | 34 |  |
| 3.3.1. Техническое обслуживание общедомовых систем электроснабжения |
| 1 | Осмотр и проверка помещения РП (РУ) | 1шт | 96 |  |
| 2. | Ревизия РП (РК-0,4 )кВ | 1шт | 96 |  |
| 3. | Уборка этажных эл. шкафов | М2 | 672,32 |  |
| 4. | Уборка этажных электрощитов | 1м2 | 2004 |  |

Зам.директора                                                             Ганушевич Г.И.

Начальник ПТО                                                             Петухова Н.В.