Информация о содержании и периодичности работ (услуг) управляющей компании

ООО «Управление  жилищно-коммунального хозяйства"

| Описание работ ,услуг | Периодичность выполнения | Результат | Гарантийный срок | Конструктивные особенности, степень физического износа и технического состояния общего имущества МКД, определяющие выбор конкретных услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание домохозяйства |  |  |  |  |
| Уборка мест общего пользования |  |  |  |  |
| - влажное подметание лестничных клеток, маршей, площадки перед входом в подъезд | - 6 раз в неделю | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| - мытьё лестничных площадок и маршей, площадок перед входом в подъезд | - 1 раз в 2 недели | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| - мытьё окон, стен, отопительных приборов | – 2 раза в год | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| - влажная протирка подоконников, оконных переплётов, перил, почтовых ящиков, эл/щитков, удаление паутины с потолков | – 1 раз в месяц | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| Обслуживание мусоропровода |  |  |  |  |
| - удаление мусора из мусороприемных камер, влажное подметание пола мусороприемных камер, переноска и выгрузка бытового мусора в машины | - 6 раз в неделю | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется к МКД с мусоропроводом |
| - уборка и дезинфекция загрузочных клапанов | - 3 раза в неделю | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется к МКД с мусоропроводом |
| -мытье и дезинфекция мусороприемных камер | 1 раз в месяц (в теплое время) | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется к МКД с мусоропроводом |
| -мойка и дезинфекция сменных мусоросборников | - 2 раза в месяц | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется к МКД с мусоропроводом |
| - устранение засоров ствола | - по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется к МКД с мусоропроводом |
| Лифтерное обслуживание лифтового хозяйства |  |  |  |  |
| -лифтерное обслуживание работы пассажирских лифтов | -круглосуточно | обеспечение комфортных условий проживания граждан | в соответствии с регламентом | в МКД, оборудованном лифтами |
| -диспетчерское обслуживание работы пассажирских лифтов | -круглосуточно | обеспечение комфортных условий проживания граждан | в соответствии с регламентом | в МКД, оборудованном лифтами |
| Вывоз и утилизация мусора |  |  |  |  |
| - загрузка крупногабаритного мусора, доставка, выгрузка и утилизация мусора на полигоне ТБО | - 6 раз в неделю | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| Благоустройство придомовой территории |  | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| зимний период |  |  |  |  |
| - подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | - 1-2 раза в сутки в дни снегопада | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| - посыпка территорий песком | - 1 раз в сутки в дни гололеда | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| - очистка тротуаров от снега наносного происхождения | - по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| - очистка козырьков от уплотненного снега | - 5 раз за сезон | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| - очистка отмосток от уплотненного снега | - по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| - очистка тротуаров от уплотненного снега, наледи и льда | - по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| - очистка урн от мусора | -1 раз в 3 суток | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| летний период |  | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| - подметание тротуаров и проездов | - 1 раз в сутки | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| - подметание отмосток | - по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| - подметание козырьков при подъездах | - по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| - очистка урн от мусора | - по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| - уборка газонов от мусора | - по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| - вырезка поросли у деревьев и кустов | - 3 раза за сезон | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| - выкашивание газонов газонокосилкой | - 3 раза за сезон | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| - дезинсекция и дератизация | - по установленному графику и при необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| - завоз песка | - по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| Техническое обслуживание общедомовых коммуникаций, технических устройств и строительных конструкций |  |  |  |  |
| Внутридомовые электрические сети: |  |  |  |  |
| Осмотр, обслуживание вводно-распределительных устройств, электрических сетей, коммутационной арматуры. Смена электроламп в местах общего пользования. Осмотр и проверка электросчётчиков. Проверка заземления ванн. Проверка заземления плит. Замеры сопротивления изоляции. | -осмотр ВРУ –ежемесячно, сетей электроснабжения 1 раз в год, остальное по графикам или по мере необходимости | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения | не предусмотрен | применятеся ко всем МКД |
| Внутридомовые системы водоснабжения и водоотведения: |  |  |  |  |
| Осмотр, обслуживание, прочистка, устранение протечек (в т.ч. временная заделка трещин и отверстий) в стояках, подвальных лежаках и выпусках системы хоз-бытовой канализации. - Дезинфекция мест разлива стоков. Проверка исправности канализационных вытяжек. Осмотр, обслуживание, устранение протечек (в т.ч. временная заделка трещин и отверстий), ревизия арматуры, обслуживание вводов, водомерных узлов, разводки и стояков систем холодного водоснабжения. - осмотр, обслуживание, прочистка, укрепление водосточных труб, колен и водоприемных воронок, очистка труб от наледей - очистка подвальных помещений от мусора - частичное замещение грунта в подвалах - обслуживание общедомовых приборов учета холодной воды | - осмотр в подвалах - 1 раз в месяц, остальное – по графикам или по мере необходимости | бесперебойное функционирование системы выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения | не предусмотрен | применятеся ко всем МКД |
| Внутридомовые системы отопления и горячего водоснабжения: . |  |  |  |  |
| Осмотр, обслуживание, устранение протечек (в т.ч. временная заделка трещин и отверстий) тепловых узлов, разводки, стояков и нагревательных приборов системы отопления; ревизия арматуры, восстановление теплоизоляции, промывка, опрессовка, удаление воздушных пробок. Регулировка элеваторных узлов. Осмотр, обслуживание, устранение протечек (в т.ч. временная заделка трещин и отверстий), восстановление теплоизоляции, ревизия арматуры, текущий ремонт вводов, водомерных узлов, разводки и стояков систем горячего водоснабжения. | - осмотр в подвалах - 1 раз в месяц, остальное – по графикам или по мере необходимости | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения, бесперебойное функционирование системы в отопительный период | 12 месяцев | применятеся ко всем МКД |
| Обслуживание и наладка общедомовых приборов учета тепловой энергии (отопление и гвс), снятие показаний приборов учета. | - по установленному графику и при необходимости | бесперебойное функционирование приборов | 12 месяцев | применятеся ко всем МКД |
| Общестроительные конструкции |  |  |  |  |
| - весенне-осенний осмотр строительных конструкций жилых домов | - 2 раза в год | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения | 6 месяцев | применятеся ко всем МКД |
| - осмотр, обслуживание, проверка тяги, прочистка, ремонт зонтов вентиляционных каналов | - 1 раз в год | обеспечение стабильного функционирования системы вентиляции | 12 месяцев | применятеся ко всем МКД |
| - очистка кровли и чердаков от мусора | - по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| - очистка кровли от снега | - по мере необходимости | обеспечение нормального состояния строительных конструкций | не предусмотрен | применяется ко всем МКД |
| - открытие и закрытие цокольных продухов | – 2 раза в год, | снижение потерь тепла в МКД в зимний период | не предусмотрен | МКД серии 468-БНЧ |
| - замена разбитых стёкол и ремонт оконных переплётов и дверных полотен, лестничных ограждений. мусороклапанов, и прочее имущество в местах общего пользования, установка дверных пружин и доводчиков, смена оконных и дверных петель, ручек и замков Ремонт скамеек и малых архитектурных форм, установленных на придомовых территориях | – по мере необходимости и утвержденным графикам | обеспечение нормального состояния строительных конструкций | 12 месяцев | применятеся ко всем МКД |
| Содержание аварийной службы |  |  |  |  |
| - аварийно-диспетчерское обеспечение, локализация аварийных ситуаций в инженерных системах жилых домов | -круглосуточно | обеспечение комфортных условий проживания граждан | не предусмотрен | применятеся ко всем МКД |
| Инженерное содержание лифтового хозяйства |  |  |  |  |
| -техническое обслуживание лифтов | -по утвержденным графикам | обеспечение комфортных условий проживания граждан | в соответствии с регламентом | в МКД, оборудованном лифтами, кроме квартир , расположенных на 1и 2 этажах |
| -освидетельствование пассажирских лифтов | -по утвержденным графикам | обеспечение комфортных условий проживания граждан | в соответствии с регламентом | в МКД, оборудованном лифтами, кроме квартир , расположенных на 1и 2 этажах |
| -экспертиза лифтов | -по утвержденным графикам | обеспечение комфортных условий проживания граждан | в соответствии с регламентом | в МКД, оборудованном лифтами, кроме квартир, расположенных на 1и 2 этажах |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |
| Общестроительные конструкции: |  |  |  |  |
| - латочный ремонт кровли, ремонт парапетов, ремонт межпанельных швов, ремонт и окраска фасадов, ремонт линолеумных и плиточных полов и стеновых панелей в местах общего пользования, ремонт лестничных ограждений, ремонт входных дверей, подвальных дверей, дверей мусорокамер, люков выхода на кровлю, ремонт отмосток, ремонт мусоропроводов, ремонт и замена урн, ремонт придомовых площадок, ремонт элементов благоустройства, малых архитектурных форм | - в соответствии с производственной программой | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения | 12 месяцев | применятеся ко всем МКД |
| Инженерные сети и системы: |  |  |  |  |
| - текущий ремонт вводно-распределительных устройств, электрических сетей, коммутационной аппаратуры и фотореле - текущий ремонт стояков, подвальных лежаков и выпусков системы хоз-бытовой канализации (в т.ч. – замена отдельных участков) - текущий ремонт вводов, узлов учета , разводки и стояков систем холодного и горячего водоснабжения (в т.ч. – замена отдельных участков), ремонт пожарных кранов - текущий ремонт вводов, тепловых узлов, разводки, стояков и нагревательных приборов системы отопления (в т.ч. – замена отдельных участков трубопроводов - текущий ремонт системы водостока | - в соответствии с производственной программой | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения | 12 месяцев | применятеся ко всем МКД |
| Техническое обслуживание и ремонт запирающего кодового устройства входной двери подъезда | – по графику и по мере необходимости | обеспечение комфортных условий проживания граждан | 1 месяц | в подъездах, оборудованных кодовыми замками |
| Техническое обслуживание и ремонт запирающего кодового устройства входной двери подъезда, оборудованного домофонной связью | – по графику и по мере необходимости | обеспечение комфортных условий проживания граждан | 1 месяц | в подъездах, оборудованных домофонной связью |