## ГВС январь
УТВЕРЖДАЮ
Ведомость
по расходу горячей воды в жил. фонде города за январь 2013г.
Адрес |  | общ площ кв.м ( в т.ч.неж.п.) | Расход ГВС по ОДПУ куб.м | в т.ч нежил пом куб.м. | Потери в подвале куб.м |  | Расход ГВС к распред.по дому куб.м. | Начисл индивид потребл куб.м (в т.ч.неж помещ) | ОДН по ГВС куб.м. | ОДН по ГВС куб.м/кв.м
[5 empty] | слив на кап.рем. | аварии
П.Строителей | 1 | 12388.8 | 569.21 |  |  |  | 569.21 | 487.44 | 81.77 | 0.0066003
| 2 | 7207.5 | 451.38 |  |  |  | 451.38 | 459.35 | -7.97 | -0.0011058
| 3 | 5560.6 | 358.37 | 0.3 |  |  | 358.37 | 342 | 16.37 | 0.0029439
| 4 | 4607 | 210.14 |  |  |  | 210.14 | 206.02 | 4.12 | 0.00089429
| 5 | 19301.4 | 1139.5 | 7 |  |  | 1139.5 | 938.22 | 201.28 | 0.010428
| 5а | 11272.2 | 668.56 | 4.9 |  |  | 668.56 | 541.3 | 127.26 | 0.01129
| 6 | 4592.5 | 219.16 |  |  |  | 219.16 | 211 | 8.16 | 0.0017768
| 6а | 4608.3 | 236.5 |  |  |  | 236.5 | 222.1 | 14.4 | 0.0031248
| 7 | 9561.9 | 571.29 | 0.4 |  |  | 571.29 | 510.65 | 60.64 | 0.0063418
| 8 | 4573.6 | 299.85 |  |  |  | 299.85 | 249.4 | 50.45 | 0.011031
| 9 | 4877.3 | 281.75 |  |  |  | 281.75 | 258.38 | 23.37 | 0.0047916
| 10 | 4550.5 | 265.73 |  |  |  | 265.73 | 212.76 | 52.97 | 0.01164
| 12 | 10282.3 | 591.96 |  |  |  | 591.96 | 675.49 | -83.53 | -0.0081237
Молодежная | 2 | 3804.5 | 257.6 |  |  |  | 257.6 | 229.92 | 27.68 | 0.0072756
| 2а | 8309.8 | 475.04 |  |  |  | 475.04 | 357.33 | 117.71 | 0.014165
| 4 | 16618.4 | 1019.52 | 1 |  |  | 1019.52 | 845.94 | 173.58 | 0.010445
| 6 | 4240.4 | 262.4 |  |  |  | 262.4 | 199.32 | 63.08 | 0.014876
| 8 | 4289.7 | 293.35 |  |  |  | 293.35 | 266.44 | 26.91 | 0.0062732
| 9. | 8879.7 | 800.42 |  |  |  | 800.42 | 543.63 | 256.79 | 0.0289
| 9/1.. | 8873.4 | 725.05 | 4.1 |  |  | 725.05 | 466 | 259.05 | 0.02929
| 10 | 6245.6 | 357.89 |  |  |  | 357.89 | 264.3 | 93.59 | 0.014985
Мира | 4 | 6511 | 439.17 |  |  |  | 439.17 | 363.68 | 75.49 | 0.011594
| 5 | 8295.8 | 483.64 |  |  |  | 483.64 | 418.82 | 64.82 | 0.0078136
| 6 | 5986 | 389.64 |  |  |  | 389.64 | 367.57 | 22.07 | 0.0036869
| 8 | 2108.2 | 133.4 |  |  |  | 133.4 | 86.95 | 46.45 | 0.022033
| 9 | 9889 | 675.34 |  |  |  | 675.34 | 459.63 | 215.71 | 0.021813
| 12 | 6454.5 | 437.62 | 0.6 |  |  | 437.62 | 283.92 | 153.7 | 0.023813
| 14 | 5285.8 | 335.64 |  |  |  | 335.64 | 275.76 | 59.88 | 0.011328
| 22 | 5854.1 | 363.44 |  |  |  | 363.44 | 279.12 | 84.32 | 0.014404
Ак.Курчатова | .1/11 | 16008 | 1208.31 | 5.4 |  |  | 1208.31 | 847.18 | 361.13 | 0.022559
| 3а | 5223 | 275.83 | 3.3 |  |  | 275.83 | 280.35 | -4.52 | -0.0008654
| 3б | 3843.5 | 242.32 |  |  |  | 242.32 | 187.86 | 54.46 | 0.014169
| 3в | 1281.2 | 86.87 |  |  |  | 86.87 | 68.72 | 18.15 | 0.014166
| 7 | 8117.5 | 497.41 | 0.3 |  |  | 497.41 | 353.89 | 143.52 | 0.01768
| 11 | 1945.5 | 137.77 |  |  |  | 137.77 | 100.43 | 37.34 | 0.019193
| 13 | 1268.6 | 88.95 |  |  |  | 88.95 | 75.28 | 13.67 | 0.010776
| 17 | 5864.3 | 356.75 |  |  |  | 356.75 | 280.06 | 76.69 | 0.013077
Дружба | 4 | 3366.7 | 178.52 |  |  |  | 178.52 | 156.27 | 22.25 | 0.0066088
| 10 | 3255.6 | 149.53 |  |  |  | 149.53 | 143.46 | 6.07 | 0.0018645
К.бульвар | 6 | 8885.1 | 694.57 |  |  |  | 694.57 | 561.54 | 133.03 | 0.014972
| 6а | 2307.7 | 141.96 |  |  |  | 141.96 | 124.78 | 17.18 | 0.0074446
| 6б | 2250.2 | 152.65 |  |  |  | 152.65 | 126.64 | 26.01 | 0.011559
| 8 | 8887.1 | 687.19 | 1 |  |  | 687.19 | 572.62 | 114.57 | 0.012892
| 8а | 2244.9 | 221.55 |  |  |  | 221.55 | 189.32 | 32.23 | 0.014357
| 8б | 2280 | 119.85 |  |  |  | 119.85 | 146.03 | -26.18 | -0.011482
| 10 | 8922.28 | 770.51 | 0.1 |  |  | 770.51 | 579.79 | 190.72 | 0.021376
| 10а | 2293.8 | 157.83 |  |  |  | 157.83 | 129.34 | 28.49 | 0.01242
| 10б | 2233.5 | 192.05 |  |  |  | 192.05 | 109.6 | 82.45 | 0.036915
И Т О Г О : |  | 305508.28 | 19672.98 | 28.4 | 0 | 0 | 19672.98 | 16055.6 | 3617.38 | 0.011841
исп.Габдуллина

## ГВС февр
Ведомость
по расходу горячей воды в жилом фонде города за февраль 2013г.
Адрес |  | общая площадь (в т.ч. неж.п.) м2 | Расход ГВС по ОДПУ м3 | в т.ч неж. пом. м3 | Потери в подвале куб.м |  | Расход ГВС к распред.по дому куб.м. | Начислен индивид. куб.м (в т.ч.неж помещ) м3 | ОДН по ГВС куб.м. | ОДН по ГВС куб.м/кв.м
[5 empty] | слив на кап.рем. | аварии
П.Строителей | 1 | 12388.8 | 541.46 |  |  |  | 541.46 | 556.54 | -15.08 | -0.0012172
| 2 | 7207.5 | 404.5 |  |  |  | 404.5 | 397.42 | 7.08 | 0.00098231
| 3 | 5560.6 | 348.52 | 1.2 |  |  | 348.52 | 330.33 | 18.19 | 0.0032712
| 4 | 4607 | 188.33 |  |  |  | 188.33 | 191.53 | -3.2 | -0.0006946
| 5 | 19301.4 | 1098.4 | 9 |  |  | 1098.4 | 809.33 | 289.07 | 0.014977
| 5а | 11272.2 | 679.93 | 4.3 |  |  | 679.93 | 568.64 | 111.29 | 0.009873
| 6 | 4592.5 | 199.33 |  |  |  | 199.33 | 197.7 | 1.63 | 0.00035493
| 6а | 4608.3 | 221.65 |  |  |  | 221.65 | 200.62 | 21.03 | 0.0045635
| 7 | 9561.9 | 499.07 | 0.4 |  |  | 499.07 | 424.7 | 74.37 | 0.0077777
| 8 | 4573.6 | 273.48 |  |  |  | 273.48 | 221.61 | 51.87 | 0.011341
| 9 | 4877.3 | 238.39 |  |  |  | 238.39 | 252.99 | -14.6 | -0.0029935
| 10 | 4550.5 | 239.43 |  |  |  | 239.43 | 196.31 | 43.12 | 0.0094759
| 12 | 10282.3 | 625.86 |  |  |  | 625.86 | 450.36 | 175.5 | 0.017068
Молодежная | 2 | 3804.5 | 232 |  |  |  | 232 | 160.99 | 71.01 | 0.018665
| 2а | 8309.8 | 435.99 |  |  |  | 435.99 | 305.48 | 130.51 | 0.015706
| 4 | 16618.4 | 926.52 | 1.8 |  |  | 926.52 | 743.99 | 182.53 | 0.010984
| 6 | 4240.4 | 244.74 |  |  |  | 244.74 | 206.84 | 37.9 | 0.0089378
| 8 | 4289.7 | 275.26 |  |  |  | 275.26 | 251.99 | 23.27 | 0.0054246
| 9. | 8879.7 | 730.59 |  |  |  | 730.59 | 476.49 | 254.1 | 0.028616
| 9/1.. | 8873.4 | 677.81 | 2 |  |  | 677.81 | 446.4 | 231.41 | 0.026079
| 10 | 6245.6 | 339.64 |  |  |  | 339.64 | 243.22 | 96.42 | 0.015438
Мира | 4 | 6511 | 398.3 |  |  |  | 398.3 | 292.97 | 105.33 | 0.016177
| 5 | 8295.8 | 453.51 |  |  |  | 453.51 | 320.62 | 132.89 | 0.016019
| 6 | 5986 | 362.94 |  |  |  | 362.94 | 305.24 | 57.7 | 0.0096392
| 8 | 2108.2 | 122.99 |  |  |  | 122.99 | 78.72 | 44.27 | 0.020999
| 9 | 9889 | 618.47 |  | 1.41 | 1.41 | 615.65 | 405.89 | 209.76 | 0.021211
| 12 | 6454.5 | 422.21 | 6.5 |  |  | 422.21 | 297.69 | 124.52 | 0.019292
| 14 | 5285.8 | 312.73 |  |  |  | 312.73 | 240.26 | 72.47 | 0.01371
| 22 | 5854.4 | 369.85 |  |  | 1.96 | 367.89 | 259.74 | 108.15 | 0.018473
Ак.Курчатова | .1/11 | 16008 | 1079.66 | 4.8 |  |  | 1079.66 | 751.97 | 327.69 | 0.02047
| 3а | 5223 | 285.46 | 2 |  |  | 285.46 | 232.43 | 53.03 | 0.010153
| 3б | 3843.5 | 231.85 |  |  |  | 231.85 | 178.1 | 53.75 | 0.013985
| 3в | 1281.2 | 68.78 |  |  |  | 68.78 | 69.8 | -1.02 | -0.00079613
| 7 | 8117.5 | 453.12 | 0.3 |  |  | 453.12 | 299.46 | 153.66 | 0.018929
| 11 | 1945.5 | 143.23 |  |  |  | 143.23 | 85.9 | 57.33 | 0.029468
| 13 | 1268.6 | 75.17 |  |  |  | 75.17 | 68.7 | 6.47 | 0.0051001
| 17 | 5864.3 | 348.43 |  |  |  | 348.43 | 277.04 | 71.39 | 0.012174
Дружба | 4 | 3366.7 | 188.35 |  |  |  | 188.35 | 143.06 | 45.29 | 0.013452
| 10 | 3254.6 | 157.66 |  |  |  | 157.66 | 141.31 | 16.35 | 0.0050237
К.бульвар | 6 | 8885.1 | 630.47 |  |  |  | 630.47 | 454.24 | 176.23 | 0.019834
| 6а | 2307.7 | 136.61 |  |  |  | 136.61 | 100.53 | 36.08 | 0.015635
| 6б | 2250.2 | 158.68 |  |  |  | 158.68 | 104.5 | 54.18 | 0.024078
| 8 | 8887.1 | 659.62 | 1 |  |  | 659.62 | 550.48 | 109.14 | 0.012281
| 8а | 2244.9 | 183.98 |  |  |  | 183.98 | 137.99 | 45.99 | 0.020486
| 8б | 2280 | 150.78 |  |  |  | 150.78 | 93.72 | 57.06 | 0.025026
| 10 | 8922.28 | 744.39 |  |  |  | 744.39 | 564.94 | 179.45 | 0.020113
| 10а | 2293.8 | 141.52 |  |  |  | 141.52 | 141.77 | -0.25 | -0.00010899
| 10б | 2233.5 | 171.81 |  |  |  | 171.81 | 148.83 | 22.98 | 0.010289
И Т О Г О : |  | 305507.58 | 18491.47 | 33.3 | 1.41 | 3.37 | 18486.69 | 14379.38 | 4107.31 | 0.013444
исп.Габдуллина Ф.Б.

## ГВС март
Ведомость
по расходу горячей воды в жилом фонде города за март 2013г.
Адрес |  | общая площадь (в т.ч.неж.п) м2 | Расход ГВС по ОДПУ м3 | в т.ч неж. пом. м3 | Потери в подвале куб.м |  | Расход ГВС к распред.по дому куб.м. | Начислен индивид потребл (в т.ч.неж помещ) м3 | ОДН по ГВС м3 | ОДН по ГВС куб.м/кв.м
[5 empty] | слив на кап. рем. | аварии
П.Строителей | 1 | 12388.8 | 488.98 |  |  |  | 488.98 | 385.22 | 103.76 | 0.0083753
| 2 | 7207.5 | 352.58 |  |  |  | 352.58 | 393.82 | -41.24 | -0.0057218
| 3 | 5560.6 | 314.21 | 1.2 |  |  | 314.21 | 333.63 | -19.42 | -0.0034924
| 4 | 4607 | 187.39 |  |  |  | 187.39 | 181.94 | 5.45 | 0.001183
| 5 | 19301.4 | 978.38 | 8.7 |  |  | 978.38 | 814.4 | 163.98 | 0.0084958
| 5а | 11272.2 | 515.17 | 5.57 |  |  | 515.17 | 487.34 | 27.83 | 0.0024689
| 6 | 4592.5 | 178.25 |  |  |  | 178.25 | 198.45 | -20.2 | -0.0043985
| 6а | 4608.3 | 203.13 |  |  |  | 203.13 | 218.82 | -15.69 | -0.0034047
| 7 | 9561.9 | 426.23 | 2.07 |  |  | 426.23 | 390.88 | 35.35 | 0.003697
| 8 | 4573.6 | 247.29 |  |  |  | 247.29 | 198.45 | 48.84 | 0.010679
| 9 | 4877.3 | 195.1 |  |  |  | 195.1 | 236.15 | -41.05 | -0.0084165
| 10 | 4550.5 | 223 |  |  |  | 223 | 236.6 | -13.6 | -0.0029887
| 12 | 10282.3 | 545.29 |  |  |  | 545.29 | 551.76 | -6.47 | -0.00062924
Молодежная | 2 | 3804.5 | 195.65 |  |  |  | 195.65 | 174.49 | 21.16 | 0.0055618
| 2а | 8309.8 | 393.19 |  |  |  | 393.19 | 293.25 | 99.94 | 0.012027
| 4 | 16618.4 | 838.22 | 1.91 |  |  | 838.22 | 684.65 | 153.57 | 0.009241
| 6 | 4240.4 | 215.45 |  |  |  | 215.45 | 183.34 | 32.11 | 0.0075724
| 8 | 4289.7 | 241.08 |  |  |  | 241.08 | 191.22 | 49.86 | 0.011623
| 9. | 8879.7 | 643.4 | 6.5 |  |  | 643.4 | 427.94 | 215.46 | 0.024264
| 9/1.. | 8873.4 | 603.05 | 0.76 |  |  | 603.05 | 427.94 | 175.11 | 0.019734
| 10 | 6245.6 | 284.09 |  |  |  | 284.09 | 238.91 | 45.18 | 0.0072339
Мира | 4 | 6511 | 333.01 |  |  |  | 333.01 | 303.34 | 29.67 | 0.0045569
| 5 | 8295.8 | 377.24 | 0.22 |  |  | 377.24 | 327.06 | 50.18 | 0.0060488
| 6 | 5986 | 314.42 |  |  |  | 314.42 | 266.03 | 48.39 | 0.0080839
| 8 | 2108.2 | 107.47 |  |  |  | 107.47 | 71.5 | 35.97 | 0.017062
| 9 | 9889 | 537.31 |  | 4.23 |  | 533.08 | 393.32 | 139.76 | 0.014133
| 12 | 6454.5 | 364.5 | 4.89 |  |  | 364.5 | 219.98 | 144.52 | 0.022391
| 14 | 5285.8 | 254.96 |  |  |  | 254.96 | 291.27 | -36.31 | -0.0068693
| 22 | 5854.4 | 269.81 |  |  |  | 269.81 | 228.11 | 41.7 | 0.0071228
Ак.Курчатова | .1/11 | 16008 | 914.58 | 8.72 |  |  | 914.58 | 708.82 | 205.76 | 0.012854
| 3а | 5223 | 246.47 | 5.12 |  |  | 246.47 | 247.07 | -0.6 | -0.00011488
| 3б | 3843.5 | 185.38 |  |  |  | 185.38 | 144.7 | 40.68 | 0.010584
| 3в | 1281.2 | 62.53 |  |  |  | 62.53 | 72.4 | -9.87 | -0.0077037
| 7 | 8117.5 | 405.92 | 1.01 |  |  | 405.92 | 260.82 | 145.1 | 0.017875
| 11 | 1945.5 | 97.06 |  |  |  | 97.06 | 91.11 | 5.95 | 0.0030583
| 13 | 1268.6 | 60.59 |  |  |  | 60.59 | 46.77 | 13.82 | 0.010894
| 17 | 5864.3 | 283.78 | 0.67 |  |  | 283.78 | 330.64 | -46.86 | -0.0079907
Дружба | 4 | 3366.7 | 158.09 |  |  |  | 158.09 | 164.95 | -6.86 | -0.0020376
| 10 | 3254.6 | 125.8 |  |  |  | 125.8 | 132.72 | -6.92 | -0.0021262
К.бульвар | 6 | 8885.1 | 625.44 |  |  |  | 625.44 | 431.44 | 194 | 0.021834
| 6а | 2307.7 | 123.8 | 1.39 |  |  | 123.8 | 95.05 | 28.75 | 0.012458
| 6б | 2250.2 | 130.63 |  |  |  | 130.63 | 85.02 | 45.61 | 0.020269
| 8 | 8887.1 | 578.22 | 1.89 |  |  | 578.22 | 491.48 | 86.74 | 0.0097602
| 8а | 2244.9 | 145.08 |  |  |  | 145.08 | 128.59 | 16.49 | 0.0073455
| 8б | 2280 | 119.41 |  |  |  | 119.41 | 113.03 | 6.38 | 0.0027982
| 10 | 8922.28 | 630.45 | 2.63 |  |  | 633.08 | 466.05 | 167.03 | 0.018721
| 10а | 2293.8 | 114.74 |  |  |  | 114.74 | 94.3 | 20.44 | 0.008911
| 10б | 2233.5 | 215.96 |  |  | 62.6 | 153.36 | 122.69 | 30.67 | 0.013732
И Т О Г О : |  | 305507.58 | 16051.78 | 53.25 | 4.23 | 62.6 | 15987.58 | 13577.46 | 2410.12 | 0.0078889
исп.Габдуллина Ф.Б.

## ГВС апрель
Ведомость
по расходу горячей воды в жил. фонде города за апрель 2013г.
Адрес |  | общ площ ( в т.ч.неж.п.) м2 | Расход ГВС по ОДПУ м3 | в т.ч неж. пом. м3 | Потери в подвале куб.м |  | Расход ГВС к распред.по дому куб.м. | Начислен индивид. потребл куб.м (в т.ч.неж помещ) м3 | ОДН по ГВС м3 | ОДН по ГВС куб.м/кв.м
[5 empty] | слив на кап. рем. | аварии
П.Строителей | 1 | 12388.8 | 480.62 | 0.08 |  |  | 480.62 | 421.43 | 59.19 | 0.0047777
| 2 | 7207.5 | 344.53 |  |  |  | 344.53 | 388.49 | -43.96 | -0.0060992
| 3 | 5560.6 | 354.52 | 1.1 |  |  | 354.52 | 338.01 | 16.51 | 0.0029691
| 4 | 4607 | 189.41 |  |  |  | 189.41 | 224.45 | -35.04 | -0.0076058
| 5 | 19301.4 | 1018.6 | 10.97 |  |  | 1018.6 | 841.47 | 177.13 | 0.0091771
| 5а | 11272.2 | 590.61 | 5.39 |  |  | 590.61 | 497.26 | 93.35 | 0.0082814
| 6 | 4592.5 | 181.77 |  |  |  | 181.77 | 186.16 | -4.39 | -0.00095591
| 6а | 4608.3 | 205.93 |  |  |  | 205.93 | 238.73 | -32.8 | -0.0071176
| 7 | 9561.9 | 518.7 | 1.23 |  |  | 518.7 | 467.83 | 50.87 | 0.0053201
| 8 | 4573.6 | 259.52 |  |  |  | 259.52 | 213.5 | 46.02 | 0.010062
| 9 | 4877.3 | 244.82 |  |  |  | 244.82 | 212.86 | 31.96 | 0.0065528
| 10 | 4550.5 | 228.33 |  |  |  | 228.33 | 216.75 | 11.58 | 0.0025448
| 12 | 10282.3 | 542.08 |  |  |  | 542.08 | 566.57 | -24.49 | -0.0023818
Молодежная | 2 | 3804.5 | 210.37 |  |  |  | 210.37 | 189.51 | 20.86 | 0.005483
| 2а | 8309.8 | 362.53 |  |  |  | 362.53 | 280.69 | 81.84 | 0.0098486
| 4 | 16618.4 | 892.53 | 2.87 |  |  | 892.53 | 706.15 | 186.38 | 0.011215
| 6 | 4240.4 | 207.57 |  |  |  | 207.57 | 211.6 | -4.03 | -0.00095038
| 8 | 4289.7 | 237.73 |  |  |  | 237.73 | 208.14 | 29.59 | 0.0068979
| 9. | 8879.7 | 628.7 | 3.88 |  |  | 628.7 | 407.27 | 221.43 | 0.024937
| 9/1.. | 8873.4 | 596.73 | 0.58 |  |  | 596.73 | 424.08 | 172.65 | 0.019457
| 10 | 6245.6 | 283.95 |  |  |  | 283.95 | 239.53 | 44.42 | 0.0071122
Мира | 4 | 6511 | 399.48 |  |  |  | 399.48 | 303.23 | 96.25 | 0.014783
| 5 | 8295.8 | 416.7 | 0.08 |  |  | 416.7 | 356.53 | 60.17 | 0.0072531
| 6 | 5986 | 326.84 |  |  |  | 326.84 | 340.4 | -13.56 | -0.0022653
| 8 | 2108.2 | 103.97 |  |  |  | 103.97 | 101.44 | 2.53 | 0.0012001
| 9 | 9889 | 527.84 |  |  |  | 527.84 | 412.1 | 115.74 | 0.011704
| 12 | 6454.5 | 364.31 | 5.01 |  |  | 364.31 | 244.84 | 119.47 | 0.01851
| 14 | 5285.8 | 291.29 |  |  |  | 291.29 | 227.85 | 63.44 | 0.012002
| 22 | 5854.4 | 344.45 |  |  |  | 344.45 | 277.21 | 67.24 | 0.011485
Ак.Курчатова | .1/11 | 16008 | 1096.78 | 9.5 |  |  | 1096.78 | 912.52 | 184.26 | 0.01151
| 3а | 5223 | 314.55 | 4.9 |  |  | 314.55 | 243.77 | 70.78 | 0.013552
| 3б | 3843.5 | 200.45 |  |  |  | 200.45 | 140.69 | 59.76 | 0.015548
| 3в | 1281.2 | 81.5 |  |  |  | 81.5 | 80.26 | 1.24 | 0.00096784
| 7 | 8117.5 | 472.29 | 0.86 |  |  | 472.29 | 320.82 | 151.47 | 0.01866
| 11 | 1945.5 | 133.44 |  |  |  | 133.44 | 72.17 | 61.27 | 0.031493
| 13 | 1268.6 | 79.91 |  |  |  | 79.91 | 58.07 | 21.84 | 0.017216
| 17 | 5864.3 | 318.02 |  |  |  | 318.02 | 298.05 | 19.97 | 0.0034054
Дружба | 4 | 3366.7 | 162.48 |  |  |  | 162.48 | 144.47 | 18.01 | 0.0053495
| 10 | 3254.6 | 136.03 |  |  |  | 136.03 | 123.32 | 12.71 | 0.0039052
К.бульвар | 6 | 8885.1 | 596.55 |  |  |  | 596.55 | 507.83 | 88.72 | 0.0099853
| 6а | 2307.7 | 127.35 | 1.16 |  |  | 127.35 | 128.87 | -1.52 | -0.00065866
| 6б | 2250.2 | 151.1 |  |  |  | 151.1 | 105.58 | 45.52 | 0.020229
| 8 | 8887.1 | 572.4 | 2.17 |  |  | 572.4 | 557.55 | 14.85 | 0.001671
| 8а | 2244.9 | 154.58 |  |  |  | 154.58 | 152.75 | 1.83 | 0.00081518
| 8б | 2280 | 140.66 |  |  |  | 140.66 | 122.65 | 18.01 | 0.0078991
| 10 | 8922.28 | 627.85 | 1.65 |  |  | 627.85 | 474.21 | 153.64 | 0.01722
| 10а | 2293.8 | 105.2 | 0.43 |  |  | 105.2 | 95.98 | 9.22 | 0.0040195
| 10б | 2233.5 | 144.74 |  |  |  | 144.74 | 124.94 | 19.8 | 0.008865
И Т О Г О : |  | 305507.58 | 16970.31 | 51.86 | 0 | 0 | 16970.31 | 14408.58 | 2561.73 | 0.0083852
исп.Габдуллина Ф.Б.

## ГВС май
Ведомость
по расходу горячей воды в жилом фонде города за май 2013г.
Адрес |  | общ площ м2 в т.ч.неж.п. | Расход ГВС по ОДПУ м3 | в т.ч неж. пом. м3 | Потери в подвале куб.м |  | Расход ГВС к распред.по дому куб.м. | Начислен индивид потребл куб.м (в т.ч.неж помещ) | ОДН по ГВС куб.м. | ОДН по ГВС куб.м/кв.м
[5 empty] | слив на кап. рем. | аварии
П.Строителей | 1 | 12388.8 | 439.04 | 0.05 |  |  | 439.04 | 349.71 | 89.33 | 0.0072105
| 2 | 7207.5 | 268.22 |  |  |  | 268.22 | 281.86 | -13.64 | -0.0018925
| 3 | 5560.6 | 225.61 | 0.87 |  |  | 225.61 | 288.31 | -62.7 | -0.011276
| 4 | 4607 | 144.05 |  |  |  | 144.05 | 131.05 | 13 | 0.0028218
| 5 | 19301.4 | 700.82 | 8.04 |  |  | 700.82 | 615.97 | 84.85 | 0.0043961
| 5а | 11272.2 | 346.24 | 3.64 |  |  | 346.24 | 432.14 | -85.9 | -0.0076205
| 6 | 4592.5 | 138.74 |  |  |  | 138.74 | 176.97 | -38.23 | -0.0083244
| 6а | 4608.3 | 161.51 |  |  |  | 161.51 | 186.18 | -24.67 | -0.0053534
| 7 | 9561.9 | 391.07 | 1.46 |  |  | 391.07 | 361.72 | 29.35 | 0.0030695
| 8 | 4573.6 | 190.73 |  |  |  | 190.73 | 176.92 | 13.81 | 0.0030195
| 9 | 4877.3 | 194.24 |  |  |  | 194.24 | 197.85 | -3.61 | -0.00074016
| 10 | 4550.5 | 183.01 |  |  |  | 183.01 | 164.9 | 18.11 | 0.0039798
| 12 | 10282.3 | 447.24 |  |  |  | 447.24 | 480.45 | -33.21 | -0.0032298
Молодежная | 2 | 3804.5 | 143.74 |  |  |  | 143.74 | 102.09 | 41.65 | 0.010948
| 2а | 8309.8 | 306.71 |  |  |  | 306.71 | 262.62 | 44.09 | 0.0053058
| 4 | 16618.4 | 579.78 | 1.12 |  |  | 579.78 | 552.37 | 27.41 | 0.0016494
| 6 | 4240.4 | 178.71 |  |  |  | 178.71 | 145.27 | 33.44 | 0.007886
| 8 | 4289.7 | 208.44 |  |  |  | 208.44 | 159.36 | 49.08 | 0.011441
| 9. | 8879 | 493.78 | 5.42 |  |  | 493.78 | 467.01 | 26.77 | 0.0030147
| 9/1.. | 8873.4 | 484.17 | 0.57 |  |  | 484.17 | 397.56 | 86.61 | 0.0097606
| 10 | 6245.6 | 236 |  |  |  | 236 | 204.12 | 31.88 | 0.0051044
Мира | 4 | 6511 | 273.83 |  |  |  | 273.83 | 241.96 | 31.87 | 0.0048948
| 5 | 8295.8 | 296.77 | 0.1 | 13.26 |  | 283.51 | 328.71 | -45.2 | -0.0054485
| 6 | 5986 | 262.34 |  |  |  | 262.34 | 230.22 | 32.12 | 0.0053659
| 8 | 2108.2 | 89.57 |  |  |  | 89.57 | 61.49 | 28.08 | 0.013319
| 9 | 9889 | 328.73 |  |  |  | 328.73 | 321.56 | 7.17 | 0.00072505
| 12 | 6454.5 | 307.16 | 3.73 |  |  | 307.16 | 228.69 | 78.47 | 0.012157
| 14 | 5285.8 | 203.3 |  |  |  | 203.3 | 219.07 | -15.77 | -0.0029835
| 22 | 5854.4 | 239.92 |  |  |  | 239.92 | 211.67 | 28.25 | 0.0048254
Ак.Курчатова | .1/11 | 16008 | 864.38 | 6.21 |  |  | 864.38 | 553.407 | 310.973 | 0.019426
| 3а | 5223 | 224.93 | 5.4 |  |  | 224.93 | 219.27 | 5.66 | 0.0010837
| 3б | 3843.5 | 157.63 |  |  |  | 157.63 | 130.15 | 27.48 | 0.0071497
| 3в | 1281.2 | 55.03 |  |  |  | 55.03 | 70.22 | -15.19 | -0.011856
| 7 | 8117.5 | 327.8 | 0.8 |  |  | 327.8 | 180.46 | 147.34 | 0.018151
| 11 | 1945.5 | 96.96 |  |  |  | 96.96 | 67.03 | 29.93 | 0.015384
| 13 | 1268.6 | 64.03 |  |  |  | 64.03 | 45.53 | 18.5 | 0.014583
| 17 | 5864.3 | 242.86 |  |  |  | 242.86 | 245.61 | -2.75 | -0.00046894
Дружба | 4 | 3366.7 | 131.09 |  |  |  | 131.09 | 112.56 | 18.53 | 0.0055039
| 10 | 3255.6 | 134.38 |  |  |  | 134.38 | 119.8 | 14.58 | 0.0044784
К.бульвар | 6 | 8885.1 | 476.51 |  |  |  | 476.51 | 374.21 | 102.3 | 0.011514
| 6а | 2307.7 | 99.8 | 0 |  |  | 99.8 | 90.56 | 9.24 | 0.004004
| 6б | 2250.2 | 100.04 |  |  |  | 100.04 | 74.65 | 25.39 | 0.011283
| 8 | 8887.1 | 464.41 | 1.07 |  |  | 464.41 | 480.78 | -16.37 | -0.001842
| 8а | 2244.9 | 129.04 |  |  |  | 129.04 | 110.72 | 18.32 | 0.0081607
| 8б | 2280 | 115.05 |  |  |  | 115.05 | 88.11 | 26.94 | 0.011816
| 10 | 8922.28 | 497.87 | 1.38 |  |  | 497.87 | 486.6 | 11.27 | 0.0012631
| 10а | 2293.8 | 78.03 | 0.2 |  |  | 78.03 | 97.52 | -19.49 | -0.0084968
| 10б | 2233.5 | 121.58 |  |  |  | 121.58 | 130.83 | -9.25 | -0.0041415
И Т О Г О : |  | 305507.88 | 12844.89 | 40.06 | 13.26 | 0 | 12831.63 | 11655.817 | 1175.813 | 0.0038487
исп.Габдуллина Ф.Б.

## ГВС июнь
Ведомость
по расходу горячей воды в жилом фонде города за июнь 2013г.
Адрес |  | общ площ (в т.ч.неж.п. ) м2 | Расход ГВС по ОДПУ м3 | в т.ч неж. пом. м3 | Потери в подвале куб.м |  | Расход ГВС к распред. по дому куб.м. | Начислен индивид. куб.м (в т.ч.неж помещ) м3 | ОДН по ГВС м3 | ОДН по ГВС куб.м/кв.м
[5 empty] | слив на кап. рем. | аварии
П.Строителей | 1 | 12388.8 | 460.3 |  |  |  | 460.3 | 399.94 | 60.36 | 0.0048721
| 2 | 7207.5 | 304.77 |  |  |  | 304.77 | 328.16 | -23.39 | -0.0032452
| 3 | 5560.6 | 265.33 | 0.6 |  |  | 265.33 | 270.97 | -5.64 | -0.0010143
| 4 | 4607 | 174.89 |  |  |  | 174.89 | 193.18 | -18.29 | -0.00397
| 5 | 19301.4 | 913.72 | 6.9 |  |  | 913.72 | 763.27 | 150.45 | 0.0077948
| 5а | 11272.2 | 501.24 | 2.37 |  |  | 501.24 | 446.79 | 54.45 | 0.0048305
| 6 | 4592.5 | 159.33 |  |  |  | 159.33 | 157.79 | 1.54 | 0.00033533
| 6а | 4608.3 | 184.44 |  |  |  | 184.44 | 200.04 | -15.6 | -0.0033852
| 7 | 9561.9 | 459.22 | 0.5 |  |  | 459.22 | 420.12 | 39.1 | 0.0040891
| 8 | 4573.6 | 231.67 |  |  |  | 231.67 | 162.29 | 69.38 | 0.01517
| 9 | 4877.3 | 220.66 |  |  |  | 220.66 | 233.97 | -13.31 | -0.002729
| 10 | 4550.5 | 201.08 |  |  |  | 201.08 | 175.08 | 26 | 0.0057137
| 12 | 10282.3 | 470.06 |  |  |  | 470.06 | 478.28 | -8.22 | -0.00079943
Молодежная | 2 | 3804.5 | 176.1 |  |  |  | 176.1 | 215.92 | -39.82 | -0.010467
| 2а | 8309.8 | 352.42 |  |  |  | 352.42 | 235.96 | 116.46 | 0.014015
| 4 | 16618.4 | 744.14 | 2.1 |  |  | 744.14 | 597.86 | 146.28 | 0.0088023
| 6 | 4240.4 | 209.28 |  |  |  | 209.28 | 196.08 | 13.2 | 0.0031129
| 8 | 4289.7 | 224.07 |  |  |  | 224.07 | 184.43 | 39.64 | 0.0092407
| 9. | 8879 | 591.7 | 9.5 |  |  | 591.7 | 351.69 | 240.01 | 0.027029
| 9/1.. | 8873.4 | 578.39 |  |  |  | 578.39 | 392.19 | 186.2 | 0.020984
| 10 | 6245.6 | 287.06 |  |  |  | 287.06 | 181.67 | 105.39 | 0.016874
Мира | 4 | 6511 | 327.71 |  |  |  | 327.71 | 299.38 | 28.33 | 0.0043511
| 5 | 8295.8 | 336.38 |  |  |  | 336.38 | 328.22 | 8.16 | 0.00098363
| 6 | 5986 | 296.17 |  |  |  | 296.17 | 275.31 | 20.86 | 0.0034848
| 8 | 2108.2 | 100.24 |  |  |  | 100.24 | 73.21 | 27.03 | 0.012821
| 9 | 9889 | 389.4 |  |  |  | 389.4 | 331.03 | 58.37 | 0.0059025
| 12 | 6454.5 | 367.46 | 2.6 |  |  | 367.46 | 249.14 | 118.32 | 0.018331
| 14 | 5285.8 | 213.72 |  |  | 0.64 | 213.08 | 200.92 | 12.8 | 0.0024216
| 22 | 5854.4 | 288.89 |  |  |  | 288.89 | 263.37 | 25.52 | 0.0043591
Ак.Курчатова | .1/11 | 16008 | 978.86 | 5.9 |  |  | 978.86 | 748.47 | 230.39 | 0.014392
| 3а | 5223 | 251.06 | 4.4 |  |  | 251.06 | 248.56 | 2.5 | 0.00047865
| 3б | 3843.5 | 173.04 |  |  |  | 173.04 | 111.67 | 61.37 | 0.015967
| 3в | 1281.2 | 58.6 |  |  |  | 58.6 | 61.24 | -2.64 | -0.0020606
| 7 | 8117.5 | 386.32 | 0.2 |  |  | 386.32 | 302.14 | 84.18 | 0.01037
| 11 | 1945.5 | 105.48 |  |  |  | 105.48 | 64.5 | 40.98 | 0.021064
| 13 | 1268.6 | 60.71 |  |  |  | 60.71 | 51.15 | 9.56 | 0.0075359
| 17 | 5864.3 | 262.11 |  |  |  | 262.11 | 244.91 | 17.2 | 0.002933
Дружба | 4 | 3366.7 | 151.2 |  |  |  | 151.2 | 121.74 | 29.46 | 0.0087504
| 10 | 3255.6 | 113.37 |  |  |  | 113.37 | 133.95 | -20.58 | -0.0063214
К.бульвар | 6 | 8885.1 | 586.51 |  |  |  | 586.51 | 439.48 | 147.03 | 0.016548
| 6а | 2307.7 | 100.03 |  |  |  | 100.03 | 92.65 | 7.38 | 0.003198
| 6б | 2250.2 | 119.52 |  |  |  | 119.52 | 100.78 | 18.74 | 0.0083281
| 8 | 8887.1 | 523.63 | 1 |  |  | 523.63 | 467.44 | 56.19 | 0.0063226
| 8а | 2244.9 | 141.95 |  |  |  | 141.95 | 113.14 | 28.81 | 0.012834
| 8б | 2280 | 112.28 |  |  |  | 112.28 | 101.37 | 10.91 | 0.0047851
| 10 | 8922.28 | 616.41 | 1 |  |  | 616.41 | 376.2 | 240.21 | 0.026922
| 10а | 2293.8 | 106.43 |  |  |  | 106.43 | 112.98 | -6.55 | -0.0028555
| 10б | 2233.5 | 193.38 |  |  |  | 193.38 | 133.3 | 60.08 | 0.026899
И Т О Г О : |  | 305507.88 | 15070.73 | 37.07 | 0 | 0 | 15070.09 | 12631.93 | 2438.8 | 0.0079828
исп.Габдуллина Ф.Б.

## ГВС июль
Ведомость
по расходу горячей воды в жилом фонде города за июль 2013г.
Адрес |  | общ площ (в т.ч.неж.п. ) м2 | Расход ГВС по ОДПУ м3 | в т.ч неж. пом. м3 | Потери в подвале куб.м |  | Расход ГВС к распред. по дому куб.м. | Начислен индивид. куб.м (в т.ч.неж помещ) м3 | ОДН по ГВС м3 | ОДН по ГВС куб.м/кв.м
[5 empty] | слив на кап. рем. | аварии
П.Строителей | 1 | 12388.8 | 408.85 |  |  |  |  | 394.99 | 13.86 | 0.0011188
| 2 | 7207.5 | 266.73 |  |  |  |  | 281.64 | -14.91 | -0.0020687
| 3 | 5560.6 | 258.91 | 0.5 |  |  |  | 257.52 | 1.39 | 0.00024997
| 4 | 4607 | 143.98 |  |  |  |  | 155.3 | -11.32 | -0.0024571
| 5 | 19301.4 | 840.44 | 8.19 |  |  |  | 700.54 | 139.9 | 0.0072482
| 5а | 11272.2 | 436.87 | 2.82 |  |  |  | 443.97 | -7.1 | -0.00062987
| 6 | 4592.5 | 147.41 |  |  |  |  | 173.55 | -26.14 | -0.0056919
| 6а | 4608.3 | 152.06 |  |  |  |  | 161.27 | -9.21 | -0.0019986
| 7 | 9561.9 | 374.83 | 1.18 |  |  |  | 348.59 | 26.24 | 0.0027442
| 8 | 4573.6 | 205.54 |  |  |  |  | 187.81 | 17.73 | 0.0038766
| 9 | 4877.3 | 197.27 |  |  |  |  | 219.33 | -22.06 | -0.004523
| 10 | 4550.5 | 172.08 |  |  |  |  | 166.44 | 5.64 | 0.0012394
| 12 | 10282.3 | 365.41 |  |  |  |  | 423.9 | -58.49 | -0.0056884
Молодежная | 2 | 3804.5 | 153.79 |  |  |  |  | 136.75 | 17.04 | 0.0044789
| 2а | 8309.8 | 340.53 |  |  |  |  | 248.01 | 92.52 | 0.011134
| 4 | 16618.4 | 670.89 | 2.15 |  |  |  | 596.7 | 74.19 | 0.0044643
| 6 | 4240.4 | 166.33 |  |  |  |  | 174.93 | -8.6 | -0.0020281
| 8 | 4289.7 | 157.35 |  |  |  |  | 162.76 | -5.41 | -0.0012612
| 9. | 8879 | 515.87 | 7.53 |  |  |  | 399.65 | 116.22 | 0.013089
| 9/1.. | 8873.4 | 478.58 | 0.61 |  |  |  | 417.25 | 61.33 | 0.0069117
| 10 | 6245.6 | 215.34 |  |  |  |  | 193.53 | 21.81 | 0.0034921
Мира | 4 | 6511 | 234.37 |  |  |  |  | 179.93 | 54.44 | 0.0083612
| 5 | 8295.8 | 255.53 | 0.01 |  |  |  | 278.2 | -22.67 | -0.0027327
| 6 | 5986 | 218.11 |  |  |  |  | 184.35 | 33.76 | 0.0056398
| 8 | 2108.2 | 71.63 |  |  |  |  | 69.89 | 1.74 | 0.00082535
| 9 | 9889 | 404.78 |  |  |  |  | 312.57 | 92.21 | 0.0093245
| 12 | 6454.5 | 287.92 | 1.62 |  |  |  | 203.43 | 84.49 | 0.01309
| 14 | 5285.8 | 182.8 |  |  |  |  | 162.83 | 19.97 | 0.003778
| 22 | 5854.4 | 229.46 |  |  |  |  | 138.75 | 90.71 | 0.015494
Ак.Курчатова | .1/11 | 16008 | 835.83 | 7.07 |  |  |  | 718.87 | 116.96 | 0.0073063
| 3а | 5223 | 180.91 | 3.1 |  |  |  | 215.52 | -34.61 | -0.0066265
| 3б | 3843.5 | 154.85 |  |  |  |  | 105.78 | 49.07 | 0.012767
| 3в | 1281.2 | 47.58 |  |  |  |  | 62.77 | -15.19 | -0.011856
| 7 | 8117.5 | 312.5 | 0.44 |  |  |  | 247.78 | 64.72 | 0.0079729
| 11 | 1945.5 | 78.9 |  |  |  |  | 48.9 | 30 | 0.01542
| 13 | 1268.6 | 45.76 |  |  |  |  | 34.65 | 11.11 | 0.0087577
| 17 | 5864.3 | 218.89 |  |  |  |  | 230.08 | -11.19 | -0.0019082
Дружба | 4 | 3366.7 | 130.36 |  |  |  |  | 102.12 | 28.24 | 0.008388
| 10 | 3255.6 | 64.99 |  |  |  |  | 116.28 | -51.29 | -0.015754
К.бульвар | 6 | 8885.1 | 477.14 |  |  |  |  | 467.95 | 9.19 | 0.0010343
| 6а | 2307.7 | 93.25 | 0.28 |  |  |  | 87.35 | 5.9 | 0.0025567
| 6б | 2250.2 | 107.51 |  |  |  |  | 93.88 | 13.63 | 0.0060572
| 8 | 8887.1 | 469.58 | 1.31 |  |  |  | 513.67 | -44.09 | -0.0049611
| 8а | 2244.9 | 111.89 |  |  |  |  | 102 | 9.89 | 0.0044055
| 8б | 2280 | 86.51 |  |  |  |  | 89.2 | -2.69 | -0.0011798
| 10 | 8922.28 | 504.84 | 2.57 |  |  |  | 438.18 | 66.66 | 0.0074712
| 10а | 2293.8 | 86.82 |  |  |  |  | 86.2 | 0.62 | 0.00027029
| 10б | 2233.5 | 90.37 |  |  |  |  | 77.53 | 12.84 | 0.0057488
И Т О Г О : |  | 305507.88 | 12652.14 | 39.38 | 0 | 0 | 0 | 11613.09 | 1039.05 | 0.0034011
исп.Габдуллина Ф.Б.

## ГВС август
Ведомость
по расходу горячей воды в жилом фонде города за август 2013г.
Адрес |  | общ площ (в т.ч.неж.п. ) м2 | Расход ГВС по ОДПУ м3 | в т.ч неж. пом. м3 | Потери в подвале куб.м |  | Расход ГВС к распред. по дому куб.м. | Начислен индивид. куб.м (в т.ч.неж помещ) м3 | ОДН по ГВС м3 | ОДН по ГВС куб.м/кв.м
[5 empty] | слив на кап. рем. | аварии
П.Строителей | 1 | 12388.8 | 405.71 |  |  |  |  | 429.81 | -24.1 | -0.0019453
| 2 | 7207.5 | 277.42 |  |  |  |  | 310.71 | -33.29 | -0.0046188
| 3 | 5560.6 | 253.89 | 0.4 |  |  |  | 231.63 | 22.26 | 0.0040032
| 4 | 4607 | 153 |  |  |  |  | 153.14 | -0.14 | -3.0389e-05
| 5 | 19301.4 | 819.28 | 7.4 |  |  |  | 670.11 | 149.17 | 0.0077285
| 5а | 11272.2 | 504.7 | 3.4 |  |  |  | 436.87 | 67.83 | 0.0060175
| 6 | 4592.5 | 140.01 |  |  |  |  | 147.09 | -7.08 | -0.0015416
| 6а | 4608.3 | 157.05 |  |  |  |  | 198.78 | -41.73 | -0.0090554
| 7 | 9561.9 | 466.49 | 0.2 |  |  |  | 411.29 | 55.2 | 0.0057729
| 8 | 4573.6 | 208.28 |  |  |  |  | 167.89 | 40.39 | 0.0088311
| 9 | 4877.3 | 244.02 |  |  |  |  | 253.23 | -9.21 | -0.0018883
| 10 | 4550.5 | 178.75 |  |  |  |  | 154.66 | 24.09 | 0.0052939
| 12 | 10282.3 | 399.73 |  |  |  |  | 429.57 | -29.84 | -0.0029021
Молодежная | 2 | 3804.5 | 148.48 |  |  |  |  | 130.16 | 18.32 | 0.0048154
| 2а | 8309.8 | 356.98 |  |  |  |  | 252.69 | 104.29 | 0.01255
| 4 | 16618.4 | 671.53 | 0.5 |  |  |  | 586.1 | 85.43 | 0.0051407
| 6 | 4240.4 | 174.78 |  |  |  |  | 185.46 | -10.68 | -0.0025186
| 8 | 4289.7 | 217.6 |  |  |  |  | 173.175 | 44.425 | 0.010356
| 9. | 8879 | 534.03 | 7 |  |  |  | 414.57 | 119.46 | 0.013454
| 9/1.. | 8873.4 | 533.24 |  |  |  |  | 462.36 | 70.88 | 0.0079879
| 10 | 6245.6 | 263.55 |  |  |  |  | 210.13 | 53.42 | 0.0085532
Мира | 4 | 6511 | 288.69 |  |  |  |  | 244.17 | 44.52 | 0.0068377
| 5 | 8295.8 | 337.92 | 0 |  |  |  | 301.69 | 36.23 | 0.0043673
| 6 | 5986 | 267.23 |  |  |  |  | 272.78 | -5.55 | -0.00092716
| 8 | 2108.2 | 101.56 |  |  |  |  | 73.76 | 27.8 | 0.013187
| 9 | 9889 | 483.65 |  |  |  |  | 342.33 | 141.32 | 0.014291
| 12 | 6454.5 | 338.15 | 1.4 |  |  |  | 242.1 | 96.05 | 0.014881
| 14 | 5285.8 | 208.01 |  |  |  |  | 182.18 | 25.83 | 0.0048867
| 22 | 5854.4 | 263.03 |  |  |  |  | 231.78 | 31.25 | 0.0053379
Ак.Курчатова | .1/11 | 16008 | 944 | 3.4 |  |  |  | 674.67 | 269.33 | 0.016825
| 3а | 5223 | 255.52 | 3.1 |  |  |  | 210.97 | 44.55 | 0.0085296
| 3б | 3843.5 | 161.33 |  |  |  |  | 112.94 | 48.39 | 0.01259
| 3в | 1281.2 | 60.82 |  |  |  |  | 65 | -4.18 | -0.0032626
| 7 | 8117.5 | 341.62 | 0.2 |  |  |  | 358.6 | -16.98 | -0.0020918
| 11 | 1945.5 | 80.42 |  |  |  |  | 52.7 | 27.72 | 0.014248
| 13 | 1268.6 | 54.95 |  |  |  |  | 42.76 | 12.19 | 0.009609
| 17 | 5864.3 | 243.37 |  |  |  |  | 212.4 | 30.97 | 0.0052811
Дружба | 4 | 3366.7 | 161.79 |  |  |  |  | 143.25 | 18.54 | 0.0055069
| 10 | 3255.6 | 121.2 |  |  |  |  | 102.56 | 18.64 | 0.0057255
К.бульвар | 6 | 8885.1 | 478.84 |  |  |  |  | 432.86 | 45.98 | 0.005175
| 6а | 2307.7 | 99.2 |  |  |  |  | 96.01 | 3.19 | 0.0013823
| 6б | 2250.2 | 118.82 |  |  |  |  | 108.42 | 10.4 | 0.0046218
| 8 | 8887.1 | 510.18 | 1 |  |  |  | 433.5 | 76.68 | 0.0086282
| 8а | 2244.9 | 135.36 |  |  |  |  | 127.11 | 8.25 | 0.003675
| 8б | 2280 | 115.37 |  |  |  |  | 92.99 | 22.38 | 0.0098158
| 10 | 8922.28 | 526.9 | 0.7 |  |  |  | 444.39 | 82.51 | 0.0092476
| 10а | 2293.8 | 104.53 |  |  |  |  | 110.83 | -6.3 | -0.0027465
| 10б | 2233.5 | 88.31 |  |  |  |  | 108.77 | -20.46 | -0.0091605
И Т О Г О : |  | 305507.88 | 13999.29 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 12230.945 | 1768.345 | 0.0057882
исп.Габдуллина Ф.Б.

## ГВС сентябрь
Ведомость
по расходу горячей воды в жилом фонде города за сентябрь 2013г.
Адрес |  | общ площ (в т.ч.неж.п. ) м2 | Расход ГВС по ОДПУ м3 | в т.ч неж. пом. м3 | Потери в подвале куб.м |  | Расход ГВС к распред. по дому куб.м. | Начислен индивид. куб.м (в т.ч.неж помещ) м3 | ОДН по ГВС м3 | ОДН по ГВС куб.м/кв.м
[5 empty] | слив на кап. рем. | аварии
П.Строителей | 1 | 12388.8 | 463.01 |  |  |  |  | 406.453 | 56.557 | 0.0045652
| 2 | 7207.5 | 264.84 |  |  |  |  | 327.15 | -62.31 | -0.0086452
| 3 | 5560.6 | 267.56 | 0.5 |  |  |  | 263.32 | 4.24 | 0.00076251
| 4 | 4607 | 157.86 |  |  |  |  | 187.34 | -29.48 | -0.006399
| 5 | 19301.4 | 882.22 | 6.92 |  |  |  | 700.223 | 181.997 | 0.0094292
| 5а | 11272.2 | 499.05 | 3.8 |  |  |  | 487.58 | 11.47 | 0.0010175
| 6 | 4592.5 | 157.59 |  |  |  |  | 163.647 | -6.057 | -0.0013189
| 6а | 4608.3 | 177.35 |  |  |  |  | 171.704 | 5.646 | 0.0012252
| 7 | 9561.9 | 439.42 | 0.3 |  |  |  | 407.792 | 31.628 | 0.0033077
| 8 | 4573.6 | 216.85 |  |  |  |  | 209.72 | 7.13 | 0.0015589
| 9 | 4877.3 | 216.02 |  |  |  |  | 232.02 | -16 | -0.0032805
| 10 | 4550.5 | 197.71 |  |  |  |  | 175.98 | 21.73 | 0.0047753
| 12 | 10282.3 | 397.87 |  |  |  |  | 457.815 | -59.945 | -0.0058299
Молодежная | 2 | 3804.5 | 172.28 |  |  |  |  | 155.73 | 16.55 | 0.0043501
| 2а | 8309.8 | 356.09 |  |  |  |  | 263.73 | 92.36 | 0.011115
| 4 | 16618.4 | 732.85 | 1.7 |  |  |  | 587.235 | 145.615 | 0.0087623
| 6 | 4240.4 | 192.02 |  |  |  |  | 186.091 | 5.929 | 0.0013982
| 8 | 4289.7 | 214.38 |  |  |  |  | 199.49 | 14.89 | 0.0034711
| 9. | 8879 | 621.26 | 8.2 |  |  |  | 445.871 | 175.389 | 0.019753
| 9/1.. | 8873.4 | 580.5 |  |  |  |  | 448.69 | 131.81 | 0.014855
| 10 | 6245.6 | 273.66 |  |  |  |  | 222.31 | 51.35 | 0.0082218
Мира | 4 | 6511 | 310.69 |  |  |  |  | 267.3 | 43.39 | 0.0066641
| 5 | 8295.8 | 341.31 | 0 |  |  |  | 357.93 | -16.62 | -0.0020034
| 6 | 5986 | 280.85 |  |  |  |  | 262.011 | 18.839 | 0.0031472
| 8 | 2108.2 | 95.74 |  |  |  |  | 88.01 | 7.73 | 0.0036666
| 9 | 9889 | 476.12 |  |  |  |  | 356.43 | 119.69 | 0.012103
| 12 | 6454.5 | 338.25 | 1.6 |  |  |  | 269.36 | 68.89 | 0.010673
| 14 | 5285.8 | 224.43 |  |  |  |  | 257.54 | -33.11 | -0.006264
| 22 | 5854.4 | 275.56 |  |  |  |  | 229.12 | 46.44 | 0.0079325
Ак.Курчатова | .1/11 | 16008 | 968.98 | 4.3 |  |  |  | 704.64 | 264.34 | 0.016513
| 3а | 5223 | 245.57 | 3.3 |  |  |  | 237.558 | 8.012 | 0.001534
| 3б | 3843.5 | 172.11 |  |  |  |  | 115.97 | 56.14 | 0.014606
| 3в | 1281.2 | 60.04 |  |  |  |  | 64.22 | -4.18 | -0.0032626
| 7 | 8117.5 | 374.41 | 0.2 |  |  |  | 291.929 | 82.481 | 0.010161
| 11 | 1945.5 | 86.56 |  |  |  |  | 69.82 | 16.74 | 0.0086045
| 13 | 1268.6 | 60.99 |  |  |  |  | 55.38 | 5.61 | 0.0044222
| 17 | 5864.3 | 261.51 |  |  |  |  | 264.08 | -2.57 | -0.00043824
Дружба | 4 | 3366.7 | 149.17 |  |  |  |  | 139.26 | 9.91 | 0.0029435
| 10 | 3255.6 | 118.37 |  |  |  |  | 130.99 | -12.62 | -0.0038764
К.бульвар | 6 | 8885.1 | 513.33 |  |  |  |  | 410.78 | 102.55 | 0.011542
| 6а | 2307.7 | 114.01 |  |  |  |  | 98.66 | 15.35 | 0.0066516
| 6б | 2250.2 | 112.79 |  |  |  |  | 106.08 | 6.71 | 0.002982
| 8 | 8887.1 | 519.74 | 2 |  |  |  | 513.55 | 6.19 | 0.00069652
| 8а | 2244.9 | 147.17 |  |  |  |  | 116.02 | 31.15 | 0.013876
| 8б | 2280 | 89.29 |  |  |  |  | 93.37 | -4.08 | -0.0017895
| 10 | 8922.28 | 579.28 | 1.1 |  |  |  | 485.09 | 94.19 | 0.010557
| 10а | 2293.8 | 101.46 |  |  |  |  | 119.677 | -18.217 | -0.0079418
| 10б | 2233.5 | 113.68 |  |  |  |  | 113.375 | 0.305 | 0.00013656
И Т О Г О : |  | 305507.88 | 14611.8 | 33.92 | 0 | 0 | 0 | 12918.041 | 1693.759 | 0.0055441
исп.Габдуллина Ф.Б.

## октябрь
Ведомость
по расходу горячей воды в жилом фонде города за октябрь 2013г.
Адрес |  | общ площ (в т.ч.неж.п. ) м2 | Расход ГВС по ОДПУ м3 | в т.ч неж. пом. м3 | Потери в подвале куб.м |  | Расход ГВС к распред. по дому куб.м. | Начислен индивид. куб.м (в т.ч.неж помещ) м3 | ОДН по ГВС м3 | ОДН по ГВС куб.м/кв.м
[5 empty] | слив на кап. рем. | аварии
П.Строителей | 1 | 12388.8 | 449.14 | 0.05 |  |  |  | 438.49 | 10.65 | 0.00085965
| 2 | 7207.5 | 342.64 |  |  |  |  | 357.38 | -14.74 | -0.0020451
| 3 | 5560.6 | 290.24 | 0.8 |  |  |  | 269.52 | 20.72 | 0.0037262
| 4 | 4607 | 174.67 |  |  |  |  | 182.73 | -8.06 | -0.0017495
| 5 | 19301.4 | 903.26 | 7.97 |  |  |  | 747.02 | 156.24 | 0.0080947
| 5а | 11272.2 | 536.6 | 3.85 |  |  |  | 485.89 | 50.71 | 0.0044987
| 6 | 4592.5 | 175.35 |  |  |  |  | 183.59 | -8.24 | -0.0017942
| 6а | 4608.3 | 184.17 |  |  |  |  | 193.43 | -9.26 | -0.0020094
| 7 | 9561.9 | 476.32 | 1.11 |  |  |  | 407.06 | 69.26 | 0.0072433
| 8 | 4573.6 | 240.34 |  |  |  |  | 198.41 | 41.93 | 0.0091678
| 9 | 4877.3 | 235.04 |  |  |  |  | 231.15 | 3.89 | 0.00079757
| 10 | 4550.5 | 217.85 |  |  |  |  | 192.63 | 25.22 | 0.0055422
| 12 | 10282.3 | 454.5 |  |  |  |  | 513.78 | -59.28 | -0.0057652
Молодежная | 2 | 3804.5 | 198.68 |  |  |  |  | 139.05 | 59.63 | 0.015674
| 2а | 8309.8 | 391.32 |  |  |  |  | 315.28 | 76.04 | 0.0091506
| 4 | 16618.4 | 739.21 | 1.55 |  |  |  | 662.17 | 77.04 | 0.0046358
| 6 | 4240.4 | 229.56 |  |  |  |  | 195.13 | 34.43 | 0.0081195
| 8 | 4289.7 | 241.74 |  |  |  |  | 268.96 | -27.22 | -0.0063454
| 9. | 8879 | 642.28 | 8.32 |  |  |  | 504.76 | 137.52 | 0.015488
| 9/1.. | 8873.4 | 598.35 | 0.43 |  |  |  | 476.35 | 122 | 0.013749
| 10 | 6245.6 | 279.16 |  |  |  |  | 234.51 | 44.65 | 0.007149
Мира | 4 | 6511 | 389.68 |  |  |  |  | 296.47 | 93.21 | 0.014316
| 5 | 8295.8 | 348.4 |  |  |  |  | 342.1 | 6.3 | 0.00075942
| 6 | 5986 | 323.42 |  |  |  |  | 254.13 | 69.29 | 0.011575
| 8 | 2108.2 | 102.28 |  |  |  |  | 78.09 | 24.19 | 0.011474
| 9 | 9889 | 517.86 |  |  |  |  | 443.96 | 73.9 | 0.0074729
| 12 | 6454.5 | 336.61 | 1.48 |  |  |  | 265.87 | 70.74 | 0.01096
| 14 | 5285.8 | 236.67 |  |  |  |  | 235.19 | 1.48 | 0.00028
| 22 | 5854.4 | 280.32 |  |  |  |  | 236.76 | 43.56 | 0.0074406
Ак.Курчатова | .1/11 | 16008 | 959.26 | 8.6 |  |  |  | 750.1 | 209.16 | 0.013066
| 3а | 5223 | 244.88 | 3.12 |  |  |  | 244.62 | 0.26 | 4.978e-05
| 3б | 3843.5 | 165.81 |  |  |  |  | 126.02 | 39.79 | 0.010353
| 3в | 1281.2 | 72.7 |  |  |  |  | 75.23 | -2.53 | -0.0019747
| 7 | 8117.5 | 364.15 | 0.63 |  |  |  | 299.45 | 64.7 | 0.0079704
| 11 | 1945.5 | 96.75 |  |  |  |  | 76.94 | 19.81 | 0.010182
| 13 | 1268.6 | 45.98 |  |  |  |  | 55.86 | -9.88 | -0.0077881
| 17 | 5864.3 | 271.3 |  |  |  |  | 268.45 | 2.85 | 0.00048599
Дружба | 4 | 3366.7 | 149.68 |  |  |  |  | 133.48 | 16.2 | 0.0048118
| 10 | 3255.6 | 110.59 |  |  |  |  | 124.95 | -14.36 | -0.0044109
К.бульвар | 6 | 8885.1 | 557.04 |  |  |  |  | 451.86 | 105.18 | 0.011838
| 6а | 2307.7 | 120.68 | 0.59 |  |  |  | 113.86 | 6.82 | 0.0029553
| 6б | 2250.2 | 126.7 |  |  |  |  | 132.64 | -5.94 | -0.0026398
| 8 | 8887.1 | 535.07 | 0.24 |  |  |  | 563.71 | -28.64 | -0.0032226
| 8а | 2244.9 | 172.51 |  |  |  |  | 143.05 | 29.46 | 0.013123
| 8б | 2280 | 88.36 |  |  |  |  | 103.19 | -14.83 | -0.0065044
| 10 | 8922.28 | 600.57 | 1.04 |  |  |  | 458.05 | 142.52 | 0.015973
| 10а | 2293.8 | 112.95 |  |  |  |  | 108.45 | 4.5 | 0.0019618
| 10б | 2233.5 | 126.39 |  |  |  |  | 129.8 | -3.41 | -0.0015268
И Т О Г О : |  | 305507.88 | 15457.03 | 39.78 | 0 | 0 | 0 | 13709.57 | 1747.46 | 0.0057199
исп.Габдуллина Ф.Б.

## ноябрь
Ведомость
по расходу горячей воды в жилом фонде города за ноябрь 2013г.
Адрес |  | общ площ (в т.ч.неж.п. ) м2 | Расход ГВС по ОДПУ м3 | в т.ч неж. пом. м3 | Потери в подвале куб.м |  | Расход ГВС к распред. по дому куб.м. | Начислен индивид. куб.м (в т.ч.неж помещ) м3 | ОДН по ГВС м3 | ОДН по ГВС куб.м/кв.м
[5 empty] | слив на кап. рем. | аварии
П.Строителей | 1 | 12388.8 | 483.69 | 0.01 |  |  |  | 459.19 | 24.5 | 0.0019776
| 2 | 7207.5 | 363.81 |  |  |  |  | 349.21 | 14.6 | 0.0020257
| 3 | 5560.6 | 318.54 | 1.26 |  |  |  | 324.14 | -5.6 | -0.0010071
| 4 | 4607 | 176.06 |  |  |  |  | 195.06 | -19 | -0.0041242
| 5 | 19301.4 | 997.8 | 10.41 |  |  |  | 850.69 | 147.11 | 0.0076217
| 5а | 11272.2 | 553.78 | 5.57 |  |  |  | 507.85 | 45.93 | 0.0040746
| 6 | 4592.5 | 181.26 |  |  |  |  | 182.47 | -1.21 | -0.00026347
| 6а | 4608.3 | 200.47 |  |  |  |  | 177.39 | 23.08 | 0.0050084
| 7 | 9561.9 | 533.05 | 1.96 |  |  |  | 455.54 | 77.51 | 0.0081061
| 8 | 4573.6 | 260.17 |  |  |  |  | 232.06 | 28.11 | 0.0061461
| 9 | 4877.3 | 237.79 |  |  |  |  | 280.33 | -42.54 | -0.008722
| 10 | 4550.5 | 237.41 |  |  |  |  | 195.5 | 41.91 | 0.00921
| 12 | 10282.3 | 594.08 |  |  |  |  | 626.85 | -32.77 | -0.003187
Молодежная | 2 | 3804.5 | 194.27 |  |  |  |  | 196.5 | -2.23 | -0.00058615
| 2а | 8309.8 | 420.37 |  |  |  |  | 309.6 | 110.77 | 0.01333
| 4 | 16618.4 | 853.8 | 2.93 |  |  |  | 739.44 | 114.36 | 0.0068815
| 6 | 4240.4 | 237.69 |  |  |  |  | 194.27 | 43.42 | 0.01024
| 8 | 4289.7 | 255.67 |  |  |  |  | 228.47 | 27.2 | 0.0063408
| 9. | 8879 | 698.85 | 11.28 |  |  |  | 631.47 | 67.38 | 0.0075887
| 9/1.. | 8873.4 | 635.87 | 0.4 |  |  |  | 479.64 | 156.23 | 0.017607
| 10 | 6245.6 | 295.95 |  |  |  |  | 218.27 | 77.68 | 0.012438
Мира | 4 | 6511 | 450.03 |  |  |  |  | 305.03 | 145 | 0.02227
| 5 | 8295.8 | 398.83 | 0.01 |  |  |  | 342.36 | 56.47 | 0.0068071
| 6 | 5986 | 342 |  |  |  |  | 267.59 | 74.41 | 0.012431
| 8 | 2108.2 | 108.5 |  |  |  |  | 95.1 | 13.4 | 0.0063561
| 9 | 9889 | 538.4 |  |  |  |  | 403.78 | 134.62 | 0.013613
| 12 | 6454.5 | 371.38 | 4.09 |  |  |  | 263.05 | 108.33 | 0.016784
| 14 | 5285.8 | 261.08 |  |  |  |  | 232.52 | 28.56 | 0.0054032
| 22 | 5854.4 | 306.99 |  |  |  |  | 265.17 | 41.82 | 0.0071433
Ак.Курчатова | .1/11 | 16008 | 1012.72 | 6.99 |  |  |  | 740.77 | 271.95 | 0.016988
| 3а | 5223 | 243.7 | 3.61 |  |  |  | 259.89 | -16.19 | -0.0030998
| 3б | 3843.5 | 192.66 |  |  |  |  | 135.44 | 57.22 | 0.014887
| 3в | 1281.2 | 70.31 |  |  |  |  | 70.33 | -0.02 | -1.561e-05
| 7 | 8117.5 | 390.76 | 0.34 |  |  |  | 329.08 | 61.68 | 0.0075984
| 11 | 1945.5 | 103.74 |  |  |  |  | 77.78 | 25.96 | 0.013344
| 13 | 1268.6 | 60.27 |  |  |  |  | 47.44 | 12.83 | 0.010114
| 17 | 5864.3 | 299.29 |  |  |  |  | 286.84 | 12.45 | 0.002123
Дружба | 4 | 3366.7 | 206.96 |  |  |  |  | 175.06 | 31.9 | 0.0094752
| 10 | 3255.6 | 127.82 |  |  |  |  | 168.96 | -41.14 | -0.012637
К.бульвар | 6 | 8885.1 | 593.55 |  |  |  |  | 513.22 | 80.33 | 0.009041
| 6а | 2307.7 | 125.06 | 0.26 |  |  |  | 113.45 | 11.61 | 0.005031
| 6б | 2250.2 | 127.72 |  |  |  |  | 105.59 | 22.13 | 0.0098347
| 8 | 8887.1 | 609.61 | 1.1 |  |  |  | 592.65 | 16.96 | 0.0019084
| 8а | 2244.9 | 184.84 |  |  |  |  | 129.32 | 55.52 | 0.024732
| 8б | 2280 | 85.77 |  |  |  |  | 81.16 | 4.61 | 0.0020219
| 10 | 8922.28 | 620.07 | 1.72 |  |  |  | 481.4 | 138.67 | 0.015542
| 10а | 2293.8 | 124.76 |  |  |  |  | 124.51 | 0.25 | 0.00010899
| 10б | 2233.5 | 136.55 |  |  |  |  | 146.1 | -9.55 | -0.0042758
И Т О Г О : |  | 305507.88 | 16823.75 | 51.94 | 0 | 0 | 0 | 14587.53 | 2236.22 | 0.0073197
исп.Габдуллина Ф.Б.

## декабрь13
Ведомость
по расходу горячей воды в жилом фонде города за декабрь 2013г.
Адрес |  | общ площ (в т.ч.неж.п. ) м2 | Расход ГВС по ОДПУ м3 | в т.ч неж. пом. м3 | Потери в подвале куб.м |  | Расход ГВС к распред. по дому куб.м. | Начислен индивид. куб.м (в т.ч.неж помещ) м3 | ОДН по ГВС м3 | ОДН по ГВС куб.м/кв.м
[5 empty] | слив на кап. рем. | аварии
П.Строителей | 1 | 12388.8 | 462.04 |  |  |  |  | 451.04 | 11 | 0.0008879
| 2 | 7207.5 | 365.22 |  |  |  |  | 391.91 | -26.69 | -0.0037031
| 3 | 5560.6 | 291.37 | 0.7 |  |  |  | 281.73 | 9.64 | 0.0017336
| 4 | 4607 | 149.17 |  |  |  |  | 201.77 | -52.6 | -0.011417
| 5 | 19301.4 | 985.78 | 7.8 |  |  |  | 838.18 | 147.6 | 0.0076471
| 5а | 11272.2 | 542.14 | 4 |  |  |  | 516.71 | 25.43 | 0.002256
| 6 | 4592.5 | 172.79 |  |  |  |  | 163.66 | 9.13 | 0.001988
| 6а | 4608.3 | 179.69 |  |  |  |  | 200.18 | -20.49 | -0.0044463
| 7 | 9561.9 | 505.66 | 0.4 |  |  |  | 459.64 | 46.02 | 0.0048129
| 8 | 4573.6 | 241.18 |  |  |  |  | 250.28 | -9.1 | -0.0019897
| 9 | 4877.3 | 235.24 |  |  |  |  | 222.95 | 12.29 | 0.0025198
| 10 | 4550.5 | 213.9 |  |  |  |  | 220.04 | -6.14 | -0.0013493
| 12 | 10282.3 | 550.45 |  |  |  |  | 563.5 | -13.05 | -0.0012692
Молодежная | 2 | 3804.5 | 226.63 |  |  |  |  | 161.58 | 65.05 | 0.017098
| 2а | 8309.8 | 431.69 |  |  |  |  | 321.75 | 109.94 | 0.01323
| 4 | 16618.4 | 838.48 | 1.6 |  |  |  | 731.36 | 107.12 | 0.0064459
| 6 | 4240.4 | 239.99 |  |  |  |  | 184.27 | 55.72 | 0.01314
| 8 | 4289.7 | 249.01 |  |  |  |  | 232.21 | 16.8 | 0.0039164
| 9. | 8879 | 730.56 | 7.4 |  |  |  | 525.11 | 205.45 | 0.023139
| 9/1.. | 8873.4 | 635.26 | 1.7 |  |  |  | 534.8 | 100.46 | 0.011321
| 10 | 6245.6 | 292.94 |  |  |  |  | 268.12 | 24.82 | 0.003974
Мира | 4 | 6511 | 431.14 |  |  |  |  | 308.21 | 122.93 | 0.01888
| 5 | 8295.8 | 397.3 |  |  |  |  | 358.68 | 38.62 | 0.0046554
| 6 | 5986 | 338.07 |  |  |  |  | 290.8 | 47.27 | 0.0078968
| 8 | 2108.2 | 104.17 |  |  |  |  | 81.2 | 22.97 | 0.010896
| 9 | 9889 | 528.95 |  |  |  |  | 386.16 | 142.79 | 0.014439
| 12 | 6454.5 | 359.89 | 2.5 |  |  |  | 288.35 | 71.54 | 0.011084
| 14 | 5285.8 | 253.88 |  |  |  |  | 243.58 | 10.3 | 0.0019486
| 22 | 5854.4 | 301.23 |  |  |  |  | 263.91 | 37.32 | 0.0063747
Ак.Курчатова | .1/11 | 16008 | 938.05 | 7.1 |  |  |  | 782.08 | 155.97 | 0.0097433
| 3а | 5223 | 239.43 | 3.4 |  |  |  | 294.81 | -55.38 | -0.010603
| 3б | 3843.5 | 195.05 |  |  |  |  | 146.29 | 48.76 | 0.012686
| 3в | 1281.2 | 70.61 |  |  |  |  | 83.01 | -12.4 | -0.0096784
| 7 | 8117.5 | 388.23 | 0.1 |  |  |  | 359.02 | 29.21 | 0.0035984
| 11 | 1945.5 | 107.43 |  |  |  |  | 89.9 | 17.53 | 0.0090105
| 13 | 1268.6 | 57.8 |  |  |  |  | 46.94 | 10.86 | 0.0085606
| 17 | 5864.3 | 306.77 |  |  |  |  | 263.08 | 43.69 | 0.0074502
Дружба | 4 | 3366.7 | 198.13 |  |  |  |  | 153.33 | 44.8 | 0.013307
| 10 | 3255.6 | 117.09 |  |  |  |  | 115.77 | 1.32 | 0.00040546
К.бульвар | 6 | 8885.1 | 545.25 |  |  |  |  | 454.35 | 90.9 | 0.010231
| 6а | 2307.7 | 125.71 |  |  |  |  | 116.82 | 8.89 | 0.0038523
| 6б | 2250.2 | 101.95 |  |  |  |  | 179.46 | -77.51 | -0.034446
| 8 | 8887.1 | 567.45 | 1.2 |  |  |  | 588.46 | -21.01 | -0.0023641
| 8а | 2244.9 | 183.75 |  |  |  |  | 155.32 | 28.43 | 0.012664
| 8б | 2280 | 91.62 |  |  |  |  | 99.71 | -8.09 | -0.0035482
| 10 | 8922.28 | 594.09 | 0.5 |  |  |  | 512.09 | 82 | 0.0091905
| 10а | 2293.8 | 116.88 |  |  |  |  | 142.39 | -25.51 | -0.011121
| 10б | 2233.5 | 146.75 |  |  |  |  | 118.87 | 27.88 | 0.012483
И Т О Г О : |  | 305507.88 | 16345.86 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 14643.38 | 1702.48 | 0.0055726
исп.Габдуллина Ф.Б.